# 采购需求

一、项目概况

汕头市应急管理局已部署有内涝监测系统，对城乡易涝点进行智能化、科学化监测，实现城乡内涝的实时监测预警和应急联动处置,在应急排涝排水中发挥了显著作用。

目前正处于频繁降水的季节及汛期，但内涝监测系统所需的专线、云服务资源及系统的维护服务已到期，为保障内涝监测系统整体正常运行，保障城乡内涝的实时监测及及时预警，需继续购买内涝监测系统相关线路资源租赁及相应系统维护的技术服务。

二、项目服务内容

本期项目服务内容是采购汕头市应急管理局的内涝监测系统运行所需的线路等资源租赁及配套系统维护的技术服务，内容主要包括500M专线线路、云服务及内涝监测系统的运行维护

三、商务要求

（一）★服务期：

一年（具体起止时间签订合同时确认）

（二）服务地点：

采购人指定地点。

（三）保密要求

项目实施过程中至中标人正式向采购人交付技术文档资料时止，中标人必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任。项目完成后，采购人、中标人双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

未经采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

四、技术要求

（一）、服务内容

内涝监测系统的线路等资源租赁及配套系统维护的技术服务，内容主要包括500M专线线路、云服务及内涝监测系统的运行维护，具体如下：

（1）500M专线线路：用于前端内涝监测点的视频监控的直播及回放数据的互联网访问，带宽为500M；

- 云服务：为承载内涝监测系统运行提供所需的动态且易扩展的虚拟化资源部署，以及虚拟化的java、JavaScript的应用程序语言，vue、spring框架环境的部署；

- 配套系统维护的技术服务：

- 内涝监测系统的运维，主要包括：

- 对系统的运行状态进行监控，对服务期中产生的故障例如系统无法正常显示、数据同步异常等故障问题进行及时处理；

- 对因各种原因导致的资源需重新评估、扩容、迁移、流量调度等进行规划和组织施行；

- 服务期的服务过程中合理利用现有资源，提升系统的可用性及响应速度，提升用户体验，并能进行一定的成本优化；

- 属于汕头市应急管理局管辖的金海湾酒店、御海阳光花园、阿里山路、柏嘉半岛花园这4个前端监测点的维护

- 对设备的运行状态进行监控，对服务期内发生的故障例如设备离线、设备无法正常使用等故障问题进行及时处理；

- 定期对设备进行巡检、维护（不可抗因素除外，如火灾、地震等），对可能存在的隐患问题进行加固等处理。若设备无法正常使用需更换设备，新设备的购买费用不在本次项目服务范畴内