招标文件

#### 项目编号：ZXCG2025038

#### 项目名称：东莞市东城社区卫生服务中心医疗器械消毒灭菌服务项目

#### 采 购 人：东莞市东城社区卫生服务中心

#### 采购代理机构：广东智汇城市招标采购有限公司

目录

第一章 投标邀请	2

第二章 采购需求	5

第三章 投标人须知	11

第四章 评标	22

第五章 合同文本	32

第六章 投标文件格式	40

## 第一章 投标邀请

东莞市东城社区卫生服务中心医疗器械消毒灭菌服务项目的潜在投标人应在东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋1楼或微信搜索公众号“广东智汇城市招标采购有限公司”获取招标文件，并于2025年10月10日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 名称与编号

项目编号：ZXCG2025038

项目名称：东莞市东城社区卫生服务中心医疗器械消毒灭菌服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：¥500,000.00元

- 采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 预算金额（元） | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗器械消毒灭菌服务 | 500,000.00 | 1 | 项 | 详见第二章采购需求 |

合同履行期限：2年。（具体起止时间以合同约定为准）

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023或2024年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明或提供资格条件承诺函（详见投标文件格式）。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力：在投标文件中填报设备及专业技术能力情况或提供资格条件承诺函（详见投标文件格式）。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供资格条件承诺函（详见投标文件格式）。

- 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供资格条件承诺函（详见投标文件格式）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- 落实采购政策需满足的资格要求：无。

- 本项目的特定资格要求：

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

- 其他特定资格要求：投标人具有卫生行政主管部门颁发的有效的《医疗机构执业许可证》（须提供许可证复印件并加盖投标人公章）。

三、获取招标文件

时间：2025年09月19日至2025年09月26日，每天上午9:00至12:00，下午14:30至17:30。（北京时间，法定节假日除外）

地点：东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋1楼或微信搜索公众号“广东智汇城市招标采购有限公司”

方式：现场或线上获取

售价：¥200元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年10月10日14点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：东莞市东城街道东城路561号街道办事处2号楼二楼（东城街道公共资源交易大厅）开标2室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 需要落实的采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。

- 本项目采购标的所属行业为 其他未列明行业 。

- 发布公告的媒介

中国采购与招标网（https://zbdt.chinabidding.cn/）、广东智汇城市招标采购有限公司网站(http://www.gdzhcity.com/)

- 拟参加本项目的潜在投标人须在规定时间内按要求获取招标文件后方可参与本项目的投标。获取招标文件后而不参加投标的潜在投标人，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

- 获取招标文件联系人及联系方式：黄小姐 0769-22367009 邮箱：zhcity_gd@163.com

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名称：东莞市东城社区卫生服务中心

地址：东莞市东城街道莞温路550号

联系方式：卢肖君 0769-23071355

- 采购代理机构信息

名称：广东智汇城市招标采购有限公司

地址：东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋1楼

联系方式：0769-22367009

- 项目联系方式

项目联系人：陈子菱

电话：0769-22367009

发布人：广东智汇城市招标采购有限公司

发布时间：2025年09月19日

## 第二章 采购需求

说明：

- 采购需求中标有“★”的地方均被视为重要的采购需求，投标人要特别加以注意，必须对此响应并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的要求未响应或不满足，将按无效投标处理。

- 项目概况

东莞市东城社区卫生服务中心拟通过公开招标方式确定一家服务单位为中心内重复使用的医疗器械、器具提供清洗、消毒、灭菌等服务，东莞市东城社区卫生服务中心医疗器械消毒灭菌服务项目服务期限为2年，预算总金额为¥500,000.00。

- 采购标的

- 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗器械消毒灭菌服务 | 1 | 项 | 其他未列明行业 |

- 器械消毒服务内容清单及最高限价（含税）

| 序号 | 器械名称 | 规格型号 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清创缝合包 | / | 包 | 46.00 |
| 2 | 刀柄 | 9#配11#、15#刀片 | 件 | 6.90 |
| 3 | 小弯剪（眼科剪） | 10cm弯 | 件 | 6.90 |
| 4 | 蚊式弯钳（止血钳） | 12.5cm弯 | 件 | 6.90 |
| 5 | 持针钳 | 12cm | 件 | 6.90 |
| 6 | 拆线剪 | 16cm直 | 件 | 6.90 |
| 7 | 大弯剪（手术剪） | 16cm弯 | 件 | 6.90 |
| 8 | 牙挺 | / | 件 | 6.90 |
| 9 | 牙钳 | / | 件 | 6.90 |
| 10 | 高速手机 | / | 件 | 6.90 |
| 11 | 填充器 | / | 件 | 6.90 |
| 12 | 气枪 | / | 件 | 6.90 |
| 13 | 调刀 | / | 件 | 6.90 |
| 14 | 修型器 | / | 件 | 6.90 |
| 15 | 刮匙 | / | 件 | 6.90 |
| 16 | 车针盒 | / | 件 | 13.80 |
| 17 | 镊子筒 | / | 件 | 13.80 |
| 18 | 棉花罐 | / | 件 | 13.80 |
| 19 | 洁牙手柄 | / | 件 | 6.90 |
| 20 | 测量台 | / | 件 | 6.90 |
| 21 | 成型夹 | / | 件 | 6.90 |
| 22 | 慢速手机 | / | 件 | 6.90 |
| 23 | 钩子 | / | 件 | 6.90 |
| 24 | 大直剪 | / | 件 | 6.90 |
| 25 | 剪刀 | / | 件 | 6.90 |
| 26 | 压舌板 | / | 件 | 6.90 |
| 27 | 舌钳 | / | 件 | 6.90 |
| 28 | 直止血钳 | / | 件 | 6.90 |
| 29 | 弯止血钳 | / | 件 | 6.90 |
| 30 | 有/无齿镊子 | / | 件 | 6.90 |
| 31 | 研光器 | / | 件 | 6.90 |
| 32 | 弯盘 | / | 件 | 6.90 |
| 33 | 吸球 | / | 件 | 6.90 |
| 34 | 组织钳 | / | 件 | 6.90 |
| 35 | 微创挺 | / | 件 | 6.90 |
| 36 | 开口器 | / | 件 | 6.90 |
| 37 | 引流管 | / | 件 | 13.80 |
| 38 | 三角挺 | / | 件 | 6.90 |

- 注：1、清创缝合包内含（内容以采购人实际需求为准）：①弯盘、②刀柄（3#）、③组织镊（16cm有齿）、④组织镊（16cm无齿）、⑤止血钳（18cm）、⑥蚊式弯钳（止血钳12.5cm弯）、⑦持针钳（16cm）、⑧直剪（手术剪16cm直）、⑨小弯剪（眼科弯剪10cm）等，各1件。

- 2、在服务期内，采购人器械消毒服务内容清单内器械发生变化的，新增或删减后仍适用于本项目，中标人不得以此为由拒绝履行本项目采购合同规定的义务；因采购人实际工作原因需要增加清单内器械品目的，新增器械消毒服务的单价最高限价须经采购人、中标人双方共同确定后执行。

- 商务要求

- 服务期：2年。（具体起止时间以合同约定为准）

- 服务地点：东莞市东城街道或采购人指定地点。

- 报价说明：

- 本项目报价为折扣报价，折扣报价范围为：0.00%（不含）-100.00%（含）。报价（折扣）应包含完成本项目所有服务内容的费用，包括但不限于人工费、保险费、包装费、运输费、设备使用（租赁）费、消毒试剂（耗材）费、防护用具（服装）、各种税费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。除双方另有约定外，采购人无需支付其他费用。

- 结算价格确定（四舍五入，保留2位小数）：结算价格=单价最高限价（详见器械消毒服务内容清单及最高限价）×中标折扣（例：当单价最高限价为10.00元，中标折扣为97.00%时，结算价格=10.00元×97.00%=9.70元）；

- ★本项目合同履约期间采购人向中标人支付费用累计达到本项目预算金额¥500,000.00（大写：人民币伍拾万元整）或服务期满2年时，合同终止，以二者中较早到达者为准；本项目预算金额为预估金额，采购人无法预计也无法保证委托业务的具体数量及金额，中标人不得以此为由拒绝履行本项目采购合同规定的义务。如服务期满，合同累计费用未达到本项目预算金额的，对此中标人不得向采购人主张任何补偿或/及赔偿。

- 付款方式：

- 本项目服务费用按月据实结算，每月10日前中标人可凭请款资料向采购人申请支付上一月度服务费，采购人在收到中标人合格请款资料后10个工作日内向中标人支付上一月度服务费用。

- 请款资料包括：①经采购人确认的上一月度器械消毒服务清单（清单须体现器械名称、数量、消毒服务日期及采购人接收时间）；②等额合规的有效增值税发票。

- 如因中标人怠于或者拒绝提供资料等中标人原因或采购人财政审核原因导致的付款迟延，不视为采购人违约，中标人不得因此中止履行本项目合同约定的服务，或主张采购人支付任何补偿或/及赔偿。

- 保险要求：

中标人须为本项目服务人员购买足额的保险，服务期内参与本项目的服务人员（包括但不限于：收运人员、消毒人员等）在本项目履约中发生的任何意外损伤（工伤）由中标人承担一切法律和经济赔偿责任。中标人服务人员与中标人之间产生的劳动争议等全部纠纷由中标人自行解决并承担相应责任，概与采购人无关。

- 验收方式：

一般情况下本项目涉及器械每日交接一次，每日器械交接时由采购人和中标人双方共同进行验收工作，器械的清洗、消毒、灭菌等再处理程序，处理质量应符合WS310.1、2、3-2016《医院消毒消毒供应中心》标准要求，不得检出任何微生物，即菌落数为0CFU/件。验收中发现该批次器械质量不合格的（例如：包装破损、包装标识与内容物不符、包内器械型号或数量有误、有污渍（锈迹、血迹等）、包内外化学指示卡变色异常等），由中标人无条件返工直至验收通过。

每日器械交接时验收合格只表示采购人认可上述验收内容形式上符合采购人要求，并不代表采购人认可该批次器械消毒服务的内在质量。因中标人服务质量不到位，所提供的手术器械存在重大污染影响手术、急救物品消毒不合格影响病人抢救或出现其他医院感染事件的，由中标人承担全部法律和经济赔偿责任。

- 技术要求

- 基本要求

- 本项目服务执行的法律、法规及相关规定

- 《传染病防治法》、《特种设备安全法》、《护士条例》、《医疗机构管理条例》、《医疗废物管理条例》、《医疗器械监督管理条例》、《医院感染管理办法》、《消毒管理办法》、《医疗器械生产质量管理规范》、《病人、医务人员和器械用手术单、手术衣和洁净服》（YY/T0506 1-7）、《医院消毒供应中心第一部分：管理规范》（WS 301.1）、《医院消毒供应中心第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》（WS 301.2）、《医院消毒供应中心第三部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》（WS 301.3）、《医疗机构消毒技术规范》（WS/T 367）、《软式内镜清洗消毒技术规范》（WS 507）、《医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T 508）等。

- 中标人应建立质量安全管理体系，制定各项规章制度、人员岗位职责，实施由国家制定或认可的消毒规范、标准和操作规程。规章制度至少包括设施与设备管理制度、质量管理制度、记录追溯和文档管理制度、消防安全管理制度、信息管理制度、生物安全管理制度、危险品管理与危险化学品使用管理制度、职业安全防护管理制度、环境卫生质量控制制度、消毒隔离制度、清洗消毒灭菌监测等制度，并制定与消毒供应相适应的标准操作程序。服务人员必须参加各项规章制度、岗位职责、流程规范的学习和培训，并有记录。

- 人员配置

- 中标人应指定专人负责对采购人的消毒供应服务接洽及质量监督工作，确定消毒服务联系人和联系电话，以满足采购人需要。如遇突发事件或采购人工作需要，中标人相关负责人能于4小时内响应并到达采购人指定地点。

- 中标人相关服务人员应为具有医院感染管理工作及消毒供应工作经验的护师或以上级别人员，其中消毒员应按规定取得相应上岗证后方可上岗。服务人员应当具有相关的专业学历，并取得相应专业技术职务任职资格和执业资格，接受卫生健康行政部门认可的岗位培训。

- 设备要求

- 污物回收器具、分拣台、手工清洗池、压力水枪、压力气枪、无油空气压缩机（装有0.01μm的过滤网）、干燥设备及相应清洗用品等。

- 机械清洗消毒设备：隔离式（双扉）清洗消毒机、根据业务量选用单机或隧道（长龙）清洗消毒机、超声喷淋清洗消毒机、不同频率的变频式超声清洗消毒机（30-40kHz和80-100kHz）、清洁剂自动分配器、车辆及运输容器的消洗消毒设备等。

- 检查、包装设备：应当配有带光源放大镜的器械检查台、绝缘性能检测仪、包装台、器械柜、敷料柜、包装材料切割机、医用热封机及清洁物品装载设备等。

- 灭菌设备及设施：应当配有压力蒸汽灭菌器、洁净蒸汽发生器、无菌物品装卸载设备和低温灭菌装置。

- 储存、发放设施：应当配备无菌物品存放设施及运送器具等。

- 由有《特种设备作业人员证》等资质的专业人员对压力蒸汽灭菌器及供电设施设备进行日常性维护保养和定期检查，并记录。按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，并将定期检验合格标志置于该特种设备的显著位置。

- 分区布局

- 主要功能区：去污区，检查、折叠、包装及灭菌区，无菌物品存放区及配送物流专区等。

- 辅助功能区：集中供电、供水、供应蒸汽和清洁剂分配器、医疗废物暂存处、污水处理场所、集中供应医用压缩空气、办公及更衣、休息生活区等。

- 管理区：质量和安全控制（包括检验室）、医院感染控制、器械设备等管理部门。

- 各工作区域换气次数应当符合国家相关规定。

- 服务要求

- 器械交接时间：原则上周一至周六早上8：00-8:30交接器械，交接器械后取回上次消毒、灭菌合格的器械，如有特殊，可根据实际情况适当调整。

- 中标人应明确职责和物品运送交接等环节，加强现场交接、质量检查及验收工作并完善签字程序，规范管理，保证安全。建立质量保证措施，制定预处理、回收、清洗、消毒、干燥、折叠、检查包装、灭菌、储存、运送等标准操作规程，并组织实施。

- 采购人使用后的污染医疗用品和消毒灭菌后的无菌物品的运输箱或包装袋均由中标人提供，费用已包含在投标人报价内，采购人无需另行支付。

- 接收污物交接、无菌物品发放时，均需进行双方共同清点、核对，并作交接记录。

- 中标人消毒过程中发现采购人医疗器械功能不全，认为不能再次投入使用的，可向采购人提出建议，器械最终是否淘汰或更换由采购人决定。由于中标人原因致使器械丢失、破损的，经双方商议确认后，中标人按照物品器械的新旧程度等折价赔偿采购人。

- 进入人体无菌组织、器官、腔隙或接触人体破损皮肤、黏膜、组织的诊疗器械、器具和物品应进行灭菌。耐热、耐湿的器械、器具和物品应首选压力蒸汽灭菌；耐热的油剂类和干粉类应采用干热灭菌；不耐热、不耐湿的器械、器具和物品宜采用低温灭菌方法如环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌等。

- 加强对器械处理过程的质量管理，定期进行质量监督检查，对检查中的问题，定期总结分析并采取措施持续改进。按照安全、准确、及时、有效、经济、便于使用的原则开展消毒灭菌供应工作，保证质量。

- 建立突发事件应急预案，出现危急突发事件时能够提供及时、安全的无菌物品服务。如遇停水、停电、停气等影响灭菌工作情况，中标人应立即电话通知采购人，以便采购人统筹安排下一步消毒灭菌工作。

- 建立追溯跟踪制度、保留时限制度、无菌物品缺陷召回制度等，保证质量，满足医疗需要并持续改进。

- 灭菌设备及清洗消毒设备，应当遵循WS 310.3和ISO 17665等标准要求，每年对灭菌程序、清洗消毒程序的重要参数进行检测。

- 安全管理

- 中标人应当加强安全管理，强化医院感染预防与控制工作，科学设置并严格遵守安全管理相关规章制度与安全操作工作流程，降低发生医院感染的风险。

- 应当设专人按照相关规定负责物品交接管理工作，有效预防控制交叉污染。

- 中标人消毒场所布局应当遵循环境卫生学和医院感染管理的原则，符合要求，做到布局合理、分区明确、标识清楚、洁污分流、不交叉、不逆流。

- 严格按照《医疗机构消毒技术规范》有关规定，加强对特殊感染复用器械的回收、运输、储存、处理相关管理。

- 应当按照《传染病防治法》、《医疗废物管理条例》、《消毒管理办法》和《医疗机构水污染物排放标准GB18466》，对产生的污水进行严格无害化处理。

- 应当按照标准预防配备必要的安全设备和个人防护用品，如：圆顶工作帽、口罩、面罩、防水的隔离衣、专用鞋、防刺伤的手套、洗眼器、防噪声耳塞，防止有毒气体环氧乙烷、过氧化氢、甲醛等泄露的应急防毒面具和报警系统等，加强培训，保证工作人员能够正确使用。

- 当工作人员在工作中发生职业暴露事件时，应当采取相应的处理措施，并及时报告机构内的相关部门，做好记录存档，实现可追溯。

- 中标人应当定期对危险因素和安全风险进行评估，定期举行安全和消防安全演练并保存记录。

- 中标人及其服务人员在本项目服务期内造成采购人或第三方人身、财产损害的，由中标人承担全部赔偿责任。如因此造成采购人垫付费用的，采购人有权要求中标人限期内返还垫付费用并按每日万分之五的标准向采购人支付垫付期间的利息。

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

- 名词解释

- 采购代理机构：是指负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

- 采购人：是指采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

- 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 评标委员会：是指参考《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

- 中标供应商是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

- 招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

- 须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 项目属性 | 服务 |
| 2 | 资金属性 | 自筹资金 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 现场踏勘 | 否 |
| 5 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天。 |
| 6 | 投标保证金 | 不收取。 |
| 7 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件： 电子投标文件U盘(或光盘)1份。 二、投标文件： 投标文件正本1份，投标文件副本5份。 （递交的投标文件需密封完好，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。） 三、唱标信封： 唱标信封1份。 |
| 8 | 中标候选供应商推荐家数 | 3家 |
| 9 | 中标供应商数量 | 1家 |
| 10 | 有效供应商家数 | 3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 11 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标人。 |
| 12 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：本项目采用定额方式收取代理服务费用，服务费金额为：¥7,500.00（大写：人民币柒仟伍佰元整）。 |
| 13 | 代理服务费收取方式 | 向中标供应商收取。 |
| 14 | 履约担保 | 不收取。 |

- 说明

      - 总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动参考《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

      - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

      - 进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

      - 投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

      - 以联合体形式投标的，应符合以下规定：

- 联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

- 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

- 对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

- 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。参考《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

      - 关联企业投标说明

- 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

- 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

      - 关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在投标文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)。

参考财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

参考财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

      - 纪律与保密事项

- 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

      - 语言文字以及度量衡单位

- 除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

- 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

      - 现场踏勘（如有）

- 招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

- 投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

- 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

- 招标文件的澄清和修改

- 采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

- 更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

- 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 投标要求

- 投标文件的制作

- 投标人应按照“第二章 采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表（如适用）”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

- 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

- 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作投标文件。

- 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

- 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

- 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

- 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和采购人相关部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告采购人相关部门。

- 投标文件的式样和签署

- 投标文件的式样：投标人应准备一份投标文件正本、电子投标文件、唱标信封和详见《须知前附表》中规定数目的副本，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

- 投标文件的签署：

- 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，投标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，投标文件要求盖章的需加盖投标人公章，副本可由正本复印而成，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

- 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签署

- 投标文件的“正本”及所有“副本”的封面及骑缝均须由投标人加盖投标人公章。

- 投标文件的递交

- 投标文件的装订、密封和标记

- 投标人应当对投标文件进行装订（所有文件均不允许采用活动夹方式装订），如投标人对招标文件多个包组进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。

| 序号 | 文件名称 | 装订 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件 | 独立装订 | 正本、副本一起密封包装 (内附电子投标文件) |
| 2 | 唱标信封 | 独立装订 | 单独密封包装 |

- 电子投标文件须同时提交以下文件：①可编辑的WORD或 EXCEL 格式文件。②按招标文件要求签署、盖章后的正本投标文件扫描成PDF格式文件。电子文件由光盘或U盘储存。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书一起密封提交，并在信封上标明“唱标信封”的字样。

- 投标文件包装密封

- 投标人应将投标文件密封包装；

- 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

- 包装封套均应注明：

收件人名称：    广东智汇城市招标采购有限公司

投标人名称：

项目名称：        （详见《投标邀请》）

项目编号：        （详见《投标邀请》）

注明：“于  年  月  日北京时间  ：  （详见《投标邀请》）之前不得启封”的字样。

#### 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 投标文件的修改、撤回与撤销

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，密封后，作为投标文件的组成部分。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

- 在提交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

- 投标保证金（本项目不适用）

- 投标保证金的缴纳

- 投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

- 如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交；请各投标人在投标文件递交截止时间前按《须知前附表》规定的金额递交至采购代理机构，到账情况以开标时采购代理机构查询的信息为准。

- 如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函须开具给采购人，并与投标文件一同递交。

- 投标保证金的退还：

- 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

- 未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

- 中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

- 中标后，无正当理由放弃中标资格；

- 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

- 法律法规和招标文件规定的其他情形。

- 投标有效期

- 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

- 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

- 样品（演示）

- 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

- 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

- 采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

- 除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

- 不符合招标文件中规定的资格要求；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

- 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

- 开标、评标和定标

      - 开标

- 采购代理机构按投标邀请中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的法定代表人或其授权代表携带有效身份证签名报到以证明其出席。

- 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

- 投标人不足3家的，不得开标。

- 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

      - 评审（详见第四章）

      - 定标

- 中标公告：

- 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内在指定媒体公告中标结果和发出中标通知书，公告期为1个工作日。

- 中标通知书：

- 中标通知书对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 中标通知书将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

- 询问、质疑与投诉

      - 询问

- 投标人对采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

      - 质疑

- 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

- 质疑函应当包括下列主要内容：

- 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

- 提出质疑的日期。

- 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

- 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报采购人相关部门依法处理。

- 质疑联系方式如下：

质疑联系人：黄小姐

电话：0769-22367009

邮箱：zhcity_gd@163.com

地址：东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋1楼

邮编：523000

#### 3.投诉

- 质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向本项目采购人相关部门提起投诉。

- 履约担保（本项目不适用）

- 中标供应商应按须知前附表要求向采购人缴纳履约担保（如采用保函形式，格式详见招标文件“第六章 投标文件格式”-履约担保）。履约担保可以采用银行转账或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 在整个项目验收合格后，中标供应商向采购人提交退回履约保证金的申请，采购人办理履约保证金退还手续，将履约保证金退回原中标供应商的汇入账户。

- 合同签订和履行

      - 合同签订

- 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

- 采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

      - 合同的履行

- 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购人相关部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购人相关部门备案。

- 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

## 第四章 评标

- 评标要求

      - 评标方法

- 本项目按照综合评分法的评标方法进行评审

- 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

      - 评标原则

- 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

- 具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

- 合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

      - 评标委员会

- 本次招标依法组建评标委员会。

- 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 参与评标工作的所有人员必须参考《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规的规定执行，以确保评标的公平、公正。

      - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

      - 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

      - 定标

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

      - 价格修正

- 对报价的计算错误按以下原则修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

注：同时出现2种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件中开标一览表、分项报价表（如适用）内容与唱标信封中开标一览表、分项报价表（如适用）内容不一致的，以唱标信封中开标一览表、分项报价表（如适用）内容为准。

- 采购政策落实

  - 对小型或微型企业投标的扶持

    - 参考财政部、工业和信息化部制定《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见招标文件“第六章 投标文件格式”）。

  - 对监狱企业投标的扶持

    - 为发挥采购支持监狱企业发展的作用，参考《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受一定比例的价格折扣优惠，用扣除后的价格作为其参与评审的价格。监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。（格式详见招标文件第六章投标文件格式）

  - 对残疾人福利性单位投标的扶持

    - 为了发挥采购促进残疾人就业的作用，参考财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受一定比例的价格折扣优惠，用扣除后的价格作为其参与评审的价格。参加采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见招标文件“第六章 投标文件格式”）。

  - 大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除。

  - 监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除

监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，按上述第1条款和第4条款享受评审中价格扣除。

注：投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能产品、环境标志产品价格扣除：

- 投标产品（针对非强制采购产品）纳入财政部、发展改革委颁发最新节能产品政府采购品目清单的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章）。

- 投标产品纳入财政部、环境保护部颁布最新环境标志产品政府采购品目清单的，对环境标志产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品有效期内的环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章）。

  - 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（四舍五入后保留小数点后两位）：投标人价格得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

注：因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

  - 商务技术及价格评分权值分配

| 评分项目 | 价格部分 | 商务部分 | 技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权值 | 20% | 20% | 60% | 100% |

- 综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

- 评审程序

      - 资格性审查和符合性审查

- 资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

- 符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

- 资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： |  |
| 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。） |
| 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023或2024年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明或提供资格条件承诺函（详见投标文件格式）。 |
| 1.3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 在投标文件中填报设备及专业技术能力情况或提供资格条件承诺函（详见投标文件格式）。 |
| 1.4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供资格条件承诺函（详见投标文件格式）。 |
| 1.5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供资格条件承诺函（详见投标文件格式）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 2 | 落实采购政策需满足的资格要求 | 无。 |
| 3 | 本项目的特定资格要求： | 具体规定见第一章《投标邀请》 |
| 3.1 | 投标人信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 3.2 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 3.3 | 其他特定资格要求： | 投标人具有卫生行政主管部门颁发的有效的《医疗机构执业许可证》（须提供许可证复印件并加盖投标人公章）。 |

表二符合性审查表：

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价符合本项目报价要求。 |
| 2 | 法人授权委托证明。(投标人代表为法定代表人的除外) |
| 3 | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 |
| 4 | 投标文件的签署、盖章符合招标文件要求。 |
| 5 | 采购需求当中的★条款满足要求。(若本项目无★条款，此项通过) |
| 6 | 投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形。 |
| 7 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |

      - 详细评审

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审细则（20分） |  |  |  |
| 1 | 服务响应承诺 | 4分 | 根据投标人提供的服务响应承诺进行评审： 1、投标人承诺在接到采购人通知后1小时（含）内响应并到达采购人指定地点的，得4分； 2、投标人承诺在接到采购人通知后1小时（不含）-2小时（含）内响应并到达采购人指定地点的，得3分； 3、投标人承诺在接到采购人通知后2小时（不含）-3小时（含）内响应并到达采购人指定地点的，得2分； 4、投标人承诺在接到采购人通知后3小时（不含）-4小时（含）内响应并到达采购人指定地点的，得1分； 5、未提供承诺书或其它情况的不得分。 注：须提服务响应承诺书加盖投标人公章。 |
| 2 | 人员配置情况 | 12分 | 投标人拟投入本项目的服务人员具有行政主管部门颁发的护师或以上级别（含护师、主管护师、副主任护师、主任护师）职称证书的，每提供1人得3分，本项最高得12分。 注：须提供人员职称证书及开标当前月前三个月（含开标当月）任意一个月投标人为其购买社保的证明处理复印件加盖投标人公章。 |
| 3 | 业绩情况 | 4分 | 根据投标人具有的医疗器械消毒类服务项目业绩进行评审，每提供1项得4分，本项最高得4分。 注：须提供合同复印件加盖投标人公章。 |
| 技术评审细则（60分） |  |  |  |
| 1 | 消毒服务方案 | 10分 | 根据投标人为本项目提供的消毒服务方案（包括但不限于：履约计划、消毒服务操作规程、设备及器械管理等）进行评审： 1、投标人履约计划全面完善，消毒服务操作规程符合本项目相关法律、法规及规定要求且可行性强，设备及器械管理合规严谨，能完全结合项目实际情况且完全满足采购需求要求的，得10分； 2、投标人履约计划较为完善，消毒服务操作规程符合本项目相关法律、法规及规定要求且可行性较强，设备及器械管理合规，能部分结合项目实际情况且能满足采购需求要求的，得7分； 3、投标人履约计划基本完整，消毒服务操作规程符合本项目相关法律、法规及规定要求且具有一定可行性，设备及器械管理合规，未结合项目实际情况但能满足采购需求要求的，得4分； 4、投标人提出了部分履约计划，消毒服务操作规程基本符合本项目相关法律、法规及规定要求，设备及器械管理方案简略，难以满足采购需求要求的，得1分； 5、未提供相关方案或其他情形的，得0分。 |
| 2 | 器械交接方案 | 10分 | 根据投标人为本项目提供的器械交接方案（包括但不限于：器械的包装、存储、运输标准及清点、核对、交接方案等）进行评审： 1、投标人在器械的包装、存储、运输等环节均提出了全面且科学的服务标准，清点、核对及交接方案严谨完善，能完全结合项目实际情况且完全满足采购需求要求的，得10分； 2、投标人在器械的包装、存储、运输等环节均提出了科学的服务标准，清点、核对及交接方案严谨，能部分结合项目实际情况且能满足采购需求要求的，得7分； 3、投标人在器械的包装、存储、运输等环节提出了部分服务标准，清点、核对及交接方案较为严谨，未结合项目实际情况但能满足采购需求要求的，得4分； 4、投标人在器械的包装、存储、运输等环节未提出服务标准，清点、核对及交接方案较为简略，难以满足采购需求要求的，得1分； 5、未提供相关方案或其他情形的，得0分。 |
| 3 | 服务质量保障措施 | 10分 | 根据投标人为本项目提供的服务质量保障措施（包括但不限于：质量管理措施、记录追溯方案、缺陷召回制度等）进行评审： 1、投标人提供的质量管理措施科学可行，有一套成熟的器械消毒记录追溯方案，提供了科学的缺陷召回标准和完善的召回工作流程，能完全结合项目实际情况且完全满足采购需求要求的，得10分； 2、投标人提供的质量管理措施科学且较为可行，有一套完整的器械消毒记录追溯方案，提出了缺陷召回标准和召回工作流程，能部分结合项目实际情况且能满足采购需求要求的，得7分； 3、投标人提供的质量管理措施基本可行，提供了器械消毒记录追溯方案、缺陷召回标准和召回工作流程，未结合项目实际情况但能满足采购需求要求的，得4分； 4、投标人提供的质量管理措施不完整，器械消毒记录追溯方案、缺陷召回标准和召回工作流程不可行，难以满足采购需求要求的，得1分； 5、未提供相关措施或其他情形的，得0分。 |
| 4 | 规章制度与岗位职责 | 10分 | 根据投标人为本项目提供的规章制度与岗位职责（包括但不限于：生物安全管理制度、危险品管理与危险化学品使用管理制度、职业安全防护管理制度、服务人员岗位职责等）进行评审： 1、投标人各项安全管理制度科学齐全且有对应的落实方案，服务人员分工明确，各岗位职责划分清晰，能完全结合项目实际情况且完全满足采购需求要求的，得10分； 2、投标人各项安全管理制度完整且有对应的落实方案，服务人员分工明确，各岗位职责有较为清晰的说明，能部分结合项目实际情况且能满足采购需求要求的，得7分； 3、投标人各项安全管理制度完整，服务人员分工基本明确，各岗位职责有一定说明，未结合项目实际情况但能满足采购需求要求的，得4分； 4、投标人有提出部分安全管理制度，服务人员岗位职责简略，难以满足采购需求要求的，得1分； 5、未提供相关方案或其他情形的，得0分。 |
| 5 | 服务人员培训方案 | 10分 | 根据投标人为本项目提供的服务人员培训方案（包括但不限于：培训计划、培训内容、培训成果考核等）进行评审： 1、投标人培训计划科学可行，培训内容全面丰富，针对培训有对应的成果考核标准和方案，能完全结合项目实际情况且完全满足采购需求要求的，得10分； 2、投标人培训计划科学且较为可行，培训内容较为丰富，针对培训有对应的成果考核标准和方案，能部分结合项目实际情况且能满足采购需求要求的，得7分； 3、投标人培训计划基本可行，培训内容简单，针对培训有对应的成果考核标准和方案，未结合项目实际情况但能满足采购需求要求的，得4分； 4、投标人培训计划、培训内容简略，未提出培训成果考核标准和方案，难以满足采购需求要求的，得1分； 5、未提供相关方案或其他情形的，得0分。 |
| 6 | 应急预案 | 10分 | 根据投标人为本项目提供的应急预案（包括但不限于：应急响应程序和架构、职业暴露事件处置、临时服务需求响应等）进行评审： 1、投标人有流畅高效的应急响应程序，应急组织架构清晰严谨，针对职业暴露事件有成熟的处置体系，面对采购人的临时服务需求能迅速响应，能完全结合项目实际情况且完全满足采购需求要求的，得10分； 2、投标人有顺畅的应急响应程序，应急组织架构较为严谨，针对职业暴露事件有较为可行的处置体系，面对采购人的临时服务需求能响应较为迅速，能部分结合项目实际情况且能满足采购需求要求的，得7分； 3、投标人有完整的应急响应程序和应急组织架构，针对职业暴露事件有一套基本可行的处置体系，面对采购人的临时服务需求响应速度一般，未结合项目实际情况但能满足采购需求要求的，得4分； 4、投标人的应急响应程序和应急组织架构不完整，针对职业暴露事件的处置体系不可行，面对采购人的临时服务需求无法响应，难以满足采购需求要求的，得1分； 5、未提供相关方案或其他情形的，得0分。 |

      - 汇总、排序

- 评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

      - 中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

      - 其他无效投标的情形：

- 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

- 投标文件提供虚假材料的。

- 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

- 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

甲方（采购人）：东莞市东城社区卫生服务中心

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》及招标文件、中标通知书等相关资料的要求，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款。

- 合同项目

- 项目名称：东莞市东城社区卫生服务中心医疗器械消毒灭菌服务项目

- 项目编号：ZXCG2025038

- 项目概况

- 项目概况：甲方通过公开招标方式确定乙方为重复使用的医疗器械、器具提供清洗、消毒、灭菌等服务。

- 器械消毒服务内容清单及最高限价（含税）：

| 序号 | 器械名称 | 规格型号 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清创缝合包 | / | 包 | 46.00 |
| 2 | 刀柄 | 9#配11#、15#刀片 | 件 | 6.90 |
| 3 | 小弯剪（眼科剪） | 10cm弯 | 件 | 6.90 |
| 4 | 蚊式弯钳（止血钳） | 12.5cm弯 | 件 | 6.90 |
| 5 | 持针钳 | 12cm | 件 | 6.90 |
| 6 | 拆线剪 | 16cm直 | 件 | 6.90 |
| 7 | 大弯剪（手术剪） | 16cm弯 | 件 | 6.90 |
| 8 | 牙挺 | / | 件 | 6.90 |
| 9 | 牙钳 | / | 件 | 6.90 |
| 10 | 高速手机 | / | 件 | 6.90 |
| 11 | 填充器 | / | 件 | 6.90 |
| 12 | 气枪 | / | 件 | 6.90 |
| 13 | 调刀 | / | 件 | 6.90 |
| 14 | 修型器 | / | 件 | 6.90 |
| 15 | 刮匙 | / | 件 | 6.90 |
| 16 | 车针盒 | / | 件 | 13.80 |
| 17 | 镊子筒 | / | 件 | 13.80 |
| 18 | 棉花罐 | / | 件 | 13.80 |
| 19 | 洁牙手柄 | / | 件 | 6.90 |
| 20 | 测量台 | / | 件 | 6.90 |
| 21 | 成型夹 | / | 件 | 6.90 |
| 22 | 慢速手机 | / | 件 | 6.90 |
| 23 | 钩子 | / | 件 | 6.90 |
| 24 | 大直剪 | / | 件 | 6.90 |
| 25 | 剪刀 | / | 件 | 6.90 |
| 26 | 压舌板 | / | 件 | 6.90 |
| 27 | 舌钳 | / | 件 | 6.90 |
| 28 | 直止血钳 | / | 件 | 6.90 |
| 29 | 弯止血钳 | / | 件 | 6.90 |
| 30 | 有/无齿镊子 | / | 件 | 6.90 |
| 31 | 研光器 | / | 件 | 6.90 |
| 32 | 弯盘 | / | 件 | 6.90 |
| 33 | 吸球 | / | 件 | 6.90 |
| 34 | 组织钳 | / | 件 | 6.90 |
| 35 | 微创挺 | / | 件 | 6.90 |
| 36 | 开口器 | / | 件 | 6.90 |
| 37 | 引流管 | / | 件 | 13.80 |
| 38 | 三角挺 | / | 件 | 6.90 |

- 注：1、清创缝合包内含（内容以甲方实际需求为准）：①弯盘、②刀柄（3#）、③组织镊（16cm有齿）、④组织镊（16cm无齿）、⑤止血钳（18cm）、⑥蚊式弯钳（止血钳12.5cm弯）、⑦持针钳（16cm）、⑧直剪（手术剪16cm直）、⑨小弯剪（眼科弯剪10cm）等，各1件。

- 2、在服务期内，甲方器械消毒服务内容清单内器械发生变化的，新增或删减后仍适用于本合同，乙方不得以此为由拒绝履行本项目采购合同规定的义务；因甲方实际工作原因需要增加清单内器械品目的，新增器械消毒服务的单价最高限价须经双方共同确定后执行。

- 总体要求

- 甲方权利和义务

- 甲方有权随时检查乙方的服务履行情况，并向乙方提出限期修改。

- 当发生服务违约时，则甲方有权按约定在支付乙方合同款项中进行扣款。

- 在乙方提供服务时，如对甲方的设备造成了损坏，甲方有权要求乙方赔偿。

- 甲方应按合同规定向乙方支付服务费用。

- 乙方权利和义务

- 乙方应按招标文件的要求和投标文件的承诺进行服务，发生任何服务的变更均须向甲方提交书面报审报告，经甲方确认后方可变更。

- 乙方有权要求甲方按时支付服务费用。如甲方不按时支付乙方有权要求甲方支付滞纳金。但服务费的支付应以符合东莞市财政局的相关规定为前提。

- 服务时间及地点

- 服务期：2025年   月   日至2027年   月    日(共 2 年)

- 本项目合同履约期间甲方向乙方支付费用累计达到本项目预算金额¥500,000.00（大写：人民币伍拾万元整）或服务期满2年时，合同终止，以二者中较早到达者为准；本项目预算金额为预估金额，甲方无法预计也无法保证委托业务的具体数量及金额，乙方不得以此为由拒绝履行本项目采购合同规定的义务。如服务期满，合同累计费用未达到本项目预算金额的，对此乙方不得向甲方主张任何补偿或/及赔偿。

- 服务地点：东莞市东城街道或甲方指定地点。

- 基本要求

- 本合同服务执行的法律、法规及相关规定

- 《传染病防治法》、《特种设备安全法》、《护士条例》、《医疗机构管理条例》、《医疗废物管理条例》、《医疗器械监督管理条例》、《医院感染管理办法》、《消毒管理办法》、《医疗器械生产质量管理规范》、《病人、医务人员和器械用手术单、手术衣和洁净服》（YY/T0506 1-7）、《医院消毒供应中心第一部分：管理规范》（WS 301.1）、《医院消毒供应中心第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》（WS 301.2）、《医院消毒供应中心第三部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》（WS 301.3）、《医疗机构消毒技术规范》（WS/T 367）、《软式内镜清洗消毒技术规范》（WS 507）、《医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T 508）等。

- 乙方应建立质量安全管理体系，制定各项规章制度、人员岗位职责，实施由国家制定或认可的消毒规范、标准和操作规程。规章制度至少包括设施与设备管理制度、质量管理制度、记录追溯和文档管理制度、消防安全管理制度、信息管理制度、生物安全管理制度、危险品管理与危险化学品使用管理制度、职业安全防护管理制度、环境卫生质量控制制度、消毒隔离制度、清洗消毒灭菌监测等制度，并制定与消毒供应相适应的标准操作程序。服务人员必须参加各项规章制度、岗位职责、流程规范的学习和培训，并有记录。

- 人员配置

- 乙方应指定专人负责对甲方的消毒供应服务接洽及质量监督工作，确定消毒服务联系人和联系电话，以满足甲方需要。如遇突发事件或甲方工作需要，乙方相关负责人能于   小时内响应并到达甲方指定地点。

- 乙方相关服务人员应为具有医院感染管理工作及消毒供应工作经验的护师或以上级别人员，其中消毒员应按规定取得相应上岗证后方可上岗。服务人员应当具有相关的专业学历，并取得相应专业技术职务任职资格和执业资格，接受卫生健康行政部门认可的岗位培训。

- 设备要求

- 污物回收器具、分拣台、手工清洗池、压力水枪、压力气枪、无油空气压缩机（装有0.01μm的过滤网）、干燥设备及相应清洗用品等。

- 机械清洗消毒设备：隔离式（双扉）清洗消毒机、根据业务量选用单机或隧道（长龙）清洗消毒机、超声喷淋清洗消毒机、不同频率的变频式超声清洗消毒机（30-40kHz和80-100kHz）、清洁剂自动分配器、车辆及运输容器的消洗消毒设备等。

- 检查、包装设备：应当配有带光源放大镜的器械检查台、绝缘性能检测仪、包装台、器械柜、敷料柜、包装材料切割机、医用热封机及清洁物品装载设备等。

- 灭菌设备及设施：应当配有压力蒸汽灭菌器、洁净蒸汽发生器、无菌物品装卸载设备和低温灭菌装置。

- 储存、发放设施：应当配备无菌物品存放设施及运送器具等。

- 由有《特种设备作业人员证》等资质的专业人员对压力蒸汽灭菌器及供电设施设备进行日常性维护保养和定期检查，并记录。按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，并将定期检验合格标志置于该特种设备的显著位置。

- 分区布局

- 主要功能区：去污区，检查、折叠、包装及灭菌区，无菌物品存放区及配送物流专区等。

- 辅助功能区：集中供电、供水、供应蒸汽和清洁剂分配器、医疗废物暂存处、污水处理场所、集中供应医用压缩空气、办公及更衣、休息生活区等。

- 管理区：质量和安全控制（包括检验室）、医院感染控制、器械设备等管理部门。

- 各工作区域换气次数应当符合国家相关规定。

- 服务要求

- 器械交接时间：原则上周一至周六早上8：00-8:30交接器械，交接器械后取回上次消毒、灭菌合格的器械，如有特殊，可根据实际情况适当调整。

- 乙方应明确职责和物品运送交接等环节，加强现场交接、质量检查及验收工作并完善签字程序，规范管理，保证安全。建立质量保证措施，制定预处理、回收、清洗、消毒、干燥、折叠、检查包装、灭菌、储存、运送等标准操作规程，并组织实施。

- 甲方使用后的污染医疗用品和消毒灭菌后的无菌物品的运输箱或包装袋均由乙方提供，费用已包含在本合同单价内，甲方无需另行支付。

- 接收污物交接、无菌物品发放时，均需进行双方共同清点、核对，并作交接记录。

- 乙方消毒过程中发现甲方医疗器械功能不全，认为不能再次投入使用的，可向甲方提出建议，器械最终是否淘汰或更换由甲方决定。由于乙方原因致使器械丢失、破损的，经双方商议确认后，乙方按照物品器械的新旧程度等折价赔偿甲方。

- 进入人体无菌组织、器官、腔隙或接触人体破损皮肤、黏膜、组织的诊疗器械、器具和物品应进行灭菌。耐热、耐湿的器械、器具和物品应首选压力蒸汽灭菌；耐热的油剂类和干粉类应采用干热灭菌；不耐热、不耐湿的器械、器具和物品宜采用低温灭菌方法如环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌等。

- 加强对器械处理过程的质量管理，定期进行质量监督检查，对检查中的问题，定期总结分析并采取措施持续改进。按照安全、准确、及时、有效、经济、便于使用的原则开展消毒灭菌供应工作，保证质量。

- 建立突发事件应急预案，出现危急突发事件时能够提供及时、安全的无菌物品服务。如遇停水、停电、停气等影响灭菌工作情况，乙方应立即电话通知甲方，以便甲方统筹安排下一步消毒灭菌工作。

- 建立追溯跟踪制度、保留时限制度、无菌物品缺陷召回制度等，保证质量，满足医疗需要并持续改进。

- 灭菌设备及清洗消毒设备，应当遵循WS 310.3和ISO 17665等标准要求，每年对灭菌程序、清洗消毒程序的重要参数进行检测。

- 保险要求：乙方须为本项目服务人员购买足额的保险，服务期内参与本项目的服务人员（包括但不限于：收运人员、消毒人员等）在本合同履约中发生的任何意外损伤（工伤）由乙方承担一切法律和经济赔偿责任。乙方服务人员与乙方之间产生的劳动争议等全部纠纷由乙方自行解决并承担相应责任，概与甲方无关。

- 安全管理

- 乙方应当加强安全管理，强化医院感染预防与控制工作，科学设置并严格遵守安全管理相关规章制度与安全操作工作流程，降低发生医院感染的风险。

- 应当设专人按照相关规定负责物品交接管理工作，有效预防控制交叉污染。

- 乙方消毒场所布局应当遵循环境卫生学和医院感染管理的原则，符合要求，做到布局合理、分区明确、标识清楚、洁污分流、不交叉、不逆流。

- 严格按照《医疗机构消毒技术规范》有关规定，加强对特殊感染复用器械的回收、运输、储存、处理相关管理。

- 应当按照《传染病防治法》、《医疗废物管理条例》、《消毒管理办法》和《医疗机构水污染物排放标准GB18466》，对产生的污水进行严格无害化处理。

- 应当按照标准预防配备必要的安全设备和个人防护用品，如：圆顶工作帽、口罩、面罩、防水的隔离衣、专用鞋、防刺伤的手套、洗眼器、防噪声耳塞，防止有毒气体环氧乙烷、过氧化氢、甲醛等泄露的应急防毒面具和报警系统等，加强培训，保证工作人员能够正确使用。

- 当工作人员在工作中发生职业暴露事件时，应当采取相应的处理措施，并及时报告机构内的相关部门，做好记录存档，实现可追溯。

- 乙方应当定期对危险因素和安全风险进行评估，定期举行安全和消防安全演练并保存记录。

- 乙方及其服务人员履行本合同过程造成甲方或第三方人身、财产损害的，由乙方承担全部赔偿责任。如因此造成甲方垫付费用的，甲方有权要求乙方限期内返还垫付费用并按每日万分之五的标准向甲方支付垫付期间的利息。

- 验收方式

- 一般情况下本项目涉及器械每日交接一次，每日器械交接时由双方共同进行验收工作，器械的清洗、消毒、灭菌等再处理程序，处理质量应符合WS310.1、2、3-2016《医院消毒消毒供应中心》标准要求，不得检出任何微生物，即菌落数为0CFU/件。验收中发现该批次器械质量不合格的（例如：包装破损、包装标识与内容物不符、包内器械型号或数量有误、有污渍（锈迹、血迹等）、包内外化学指示卡变色异常等），由乙方无条件返工直至验收通过。

- 每日器械交接时验收合格只表示甲方认可上述验收内容形式上符合甲方要求，并不代表甲方认可该批次器械消毒服务的内在质量。因乙方服务质量不到位，所提供的手术器械存在重大污染影响手术、急救物品消毒不合格影响病人抢救或出现其他医院感染事件的，由乙方承担全部法律和经济赔偿责任。

- 价格

- 合同总价（含税）：大写：人民币 伍拾万 元整（小写：￥ 500,000.00 元）；

- 折扣：大写：百分之        （小写：        %）；

- 结算价格确定（四舍五入，保留2位小数）：结算价格=单价最高限价（详见器械消毒服务内容清单及最高限价）×折扣（例：当单价最高限价为10.00元，折扣为97.00%时，结算价格=10.00元×97.00%=9.70元）；

- 本合同价款包含完成本项目所有服务内容的费用，包括但不限于人工费、保险费、包装费、运输费、设备使用（租赁）费、消毒试剂（耗材）费、防护用具（服装）、各种税费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。除双方另有约定外，甲方无需支付其他费用。

- 付款

- 本合同服务费用按月据实结算，每月10日前乙方可凭请款资料向甲方申请支付上一月度服务费，甲方在收到乙方合格请款资料后10个工作日内向乙方支付上一月度服务费用；

- 请款资料包括：①经甲方确认的上一月度器械消毒服务清单（清单须体现器械名称、数量、消毒服务日期及甲方接收时间）；②等额合规的有效增值税发票；

- 根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

- 如因乙方怠于或者拒绝提供资料等乙方原因或甲方财政审核原因导致的付款迟延，不视为甲方违约，乙方不得因此中止履行本合同，或主张甲方支付任何补偿或/及赔偿。

- 分包与转包

- 严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。

- 违约责任

- 乙方违反合同及招标文件约定的有关义务，对甲方造成经济损失的，应给予甲方经济赔偿；如造成重大损失的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付合同总价 20 %的违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交付或完成，甲方可要求乙方支付违约金。从逾期之日起每日按本合同总价 3 ‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天或以上的，甲方有权终止合同，要求乙方一次性支付合同总金额 20 %违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 乙方未经甲方书面同意，将本合同分包或转包给第三方的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付合同总价 20 %的违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 乙方提供的服务不符合本合同约定的，甲方有权要求乙方限期整改；如乙方拒不整改或经整改后仍不符合合同约定的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付合同总价 20 %的违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 因乙方原因导致本合同解除或是无法履行的，乙方应向甲方支付合同总价 20 %的违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 甲方有权从未支付的款项中直接扣除乙方的违约金，不足的部分由乙方另行补足。

- 本合同所述之损失是指甲方因乙方原因而造成的直接及间接经济损失，包括但不限于甲方因此而向第三方支付的赔偿金、违约金、因维权而支付的诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、鉴定费、检测费、评估费等全部费用。

- 争议的解决办法

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。

- 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 不可抗力

- 甲乙双方如果任何一方因不可抗拒力的力量如地震、风暴、洪水、火灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、暴乱、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府或公共机关的禁止、劳资纠纷或其他双方无法控制、不可预见的事件，而无法履行本合同规定的义务时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 如果发生了不可抗力的事件，任何一方均不对另一方因不能履约或延误履约而遭受的任何损害，成本增加或损失负责。遇到不可抗力事件的一方应采取适当的措施以减少或消除不可抗力事件的影响，并在最短时间内努力重新履行因不可抗力事件而受影响的义务。通过协商，双方应根据不可抗力对合同履行的影响程度，决定是否修改或终止本合同。

- 合同生效

- 本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效；

- 本合同一式 叁 份，其中甲方 壹 份、乙方 壹 份，采购代理机构 壹 份（须在合同签订之日起5个工作日内递交）具有同等法律效力。

- 其它

- 双方确认，与本合同履行有关而发出的所有书面通知或其他通讯，或者因争议解决由司法裁判机关发出的法律文书，均以本合同确定的通讯地址为准。送达有关文书时，如采用EMS 邮寄送达的方式，发生收件人拒绝签收或其他无法送达情形的，则从发件人寄出文书之日起 3 日即视为已经送达。任何一方的通讯地址发生变化的，应及时书面通知对方，否则，应自行承担由此造成的一切法律后果。

- 本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；

- 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期；

- 本合同合计     页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

| 甲方（盖章）： | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 甲方代表人(签字)： | 乙方代表人(签字)： |
| 签字日期： | 签字日期： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账户： | 银行账户： |

## 第六章 投标文件格式

东莞市东城社区卫生服务中心医疗器械消毒灭菌服务项目

投标文件

（正本/副本）

#### 项目编号：ZXCG2025038

#### 投标人名称：

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

- 投标函

- 开标一览表

- 中小企业声明函

- 监狱企业

- 残疾人福利性单位声明函

- 政策适用性说明

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权委托书

- 资格条件承诺函

- 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

- 拟投入本项目设备情况表

- 项目技术服务人员情况表

- 项目负责人简历表

- 投标人业绩情况表

- 技术和服务要求响应表

- 商务条件响应表

- ★号条款响应表

- 各类证明材料

- 采购代理服务费支付承诺书

- 询问函、质疑函、投诉书格式

- 消毒服务方案、器械交接方案、服务质量保障措施、规章制度与岗位职责、服务人员培训方案、应急预案等

资格、符合性审查索引表格式

资格、符合性审查索引表

| 资格性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 投标文件对应页码范围 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |
| 符合性审查 |  |  |
| 序号 | 审查内容 | 投标文件对应页码范围 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

注：“审查内容”按招标文件《第四章 评标》之表一资格性审查表、表二符合性审查表相对应条款填写。

详细评审索引表格式

详细评审索引表

| 商务评审细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 投标文件对应页码范围 |
| 技术评审细则 |  |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 投标文件对应页码范围 |

注：按招标文件《第四章 评标》之详细评审表相对应条款填写。

#### 投标函

致：广东智汇城市招标采购有限公司

你方组织的    （项目名称）          的招标（项目编号为：               ），我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的      （项目名称）        的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)           作为投标人正式授权     (授权代表全名,职务)      代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金,则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照约定时间完成项目，并交付采购人验收。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十）我方如果中标，同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

（十一）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：                                    邮政编码：

电 话：

传 真：                                    电子邮箱：

代表姓名：                                 职 务：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

#### 开标一览表

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 项目名称及项目编号 | 投标折扣 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写：百分之 小写： % |  |

注：

- 投标折扣栏须用文字和数字两种方式表示投标折扣，最多保留两位小数；

- 开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写和小写不一致的，以大写为准。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人（或被授权人）签字或盖私章：

日期： 年 月 日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___________人，营业收入为______________万元，资产总额为_____________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期：    年  月  日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2.节能产品须填写认证证书编号，并提供投标产品的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章；

3.环保标志产品须填写认证证书编号，并提供投标产品的环保标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。

4.以上证明资料未按要求提供或未提供完整的，视为未提供处理。

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

#### 法定代表人证明书

现任我单位                  职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：             身份证号码：

统一社会信用代码：                             企业类型：

经营范围：

投标人名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签字或盖私章）：

职务：

日期：    年  月  日

须附：法定代表人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

#### （对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权委托书

广东智汇城市招标采购有限公司

本人   （姓名）  系     （投标人名称）    的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称） （项目编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于    年  月  日签字生效，特此证明。

投标人名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签字或盖私章）：

职务：

被授权人（签字或盖私章）：

职务：

日期：   年  月  日

须附：被授权人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

资格条件承诺函

广东智汇城市招标采购有限公司：

关于贵公司      年      月     日发布               项目（项目编号：           ）的采购公告，我方愿意参加投标，并承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标。

- 承诺为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合相关资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

拟投入本项目设备情况表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

项目技术服务人员情况表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 学历 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 相关经验年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前在任及以往服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 项目名称 |  | 项目规模 |  |  |  | 所任职务 |  | 起止时间 |  |  |

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

#### 技术和服务要求响应表

| 序号 | 参数性质 | 招标文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“招标文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3.“型号”项，若无，填写：“ / ”。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

#### 商务条件响应表

| 序号 | 参数性质 | 招标文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“招标文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2.投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

3.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

★号条款响应表

| 序号 | 采购需求★号条款要求 | 投标人响应内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

- 1.投标人必须对应招标文件“第二章 采购需求”中的实质性条款（即★号条款）逐条应答并按要求填写表格；

- 2.若招标文件“第二章 采购需求”中的实质性条款中规定须提交相关证明文件的，须按要求提供，并作为附件附于表格后。未按要求提供或未提供完整的，视为负偏离处理。

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

#### 采购代理服务费支付承诺书

广东智汇城市招标采购有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的 （采购项目名称）、（项目编号：   ）招标中获中标，我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人授权代表（签字或盖私章）：

电 话：

承诺日期：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

广东智汇城市招标采购有限公司

我单位已获取招标文件并准备参与           项目（项目编号：        ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、                        （事项一）

（1）                       （问题或条款内容）

（2）                       （说明疑问或无法理解原因）

（3）                       （建议）

二、                        （事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年     月     日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                            邮编：

联系：                            联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                            公章：

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址：                                       邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                               联系电话：

地 址：                                  邮编：

被投诉人1：

地址：                                  _邮编：

联系人：                                 联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                   邮编：

联系人：                                 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2：

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                          公章

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

消毒服务方案、器械交接方案、服务质量保障措施、规章制度与岗位职责、服务人员培训方案、应急预案等内容和格式自拟。

唱标信封格式

东莞市东城社区卫生服务中心医疗器械消毒灭菌服务项目

唱标信封

#### 项目编号：ZXCG2025038

#### 投标人名称：

#### 年 月 日

- 开标一览表加盖投标人公章；

- 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书加盖投标人公章。