招标文件

#### 项目编号：ZHDGZC2025078

#### 项目名称：2025年东莞航道所外场业务感知终端运维项目

#### 采 购 人：广东省珠江东航道事务中心东莞航道所

#### 采购代理机构：广东智汇城市招标采购有限公司

目录

第一章 投标邀请	2

第二章 采购需求	5

第三章 投标人须知	17

第四章 评标	28

第五章 合同文本	38

第六章 投标文件格式	56

## 第一章 投标邀请

（2025年东莞航道所外场业务感知终端运维项目）招标项目的潜在投标人应在东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋1楼进行获取或微信搜索公众号“广东智汇城市招标采购有限公司”获取招标文件，并于2025年10月21日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 名称与编号

项目编号：ZHDGZC2025078

项目名称：2025年东莞航道所外场业务感知终端运维项目

采购方式：公开招标

预算金额：¥867,453.13元

- 采购需求:

| 序号 | 标的名称 | 预算金额（元） | 数量（单位） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年东莞航道所外场业务感知终端运维 | 867,453.13 | 1(项) | 详见第二章采购需求 |

合同履行期限：1年，具体运行维护期以合同签订起止日期为准。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 具有独立承担民事责任的能力，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明或提供资格条件承诺函（详见投标文件格式）。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力，在投标文件中填报设备及专业技术能力情况或提供资格条件承诺函（详见投标文件格式）。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供资格条件承诺函（详见投标文件格式）。

- 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供资格条件承诺函（详见投标文件格式）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 本项目的特定资格要求：

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

三、获取招标文件

时间：2025年09月30日至2025年10月14日，每天上午9:00至12:00，下午14:30至17:30。（北京时间，法定节假日除外）

地点：东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋1楼或微信搜索公众号“广东智汇城市招标采购有限公司”。

方式：现场或线上获取

售价：¥0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：2025年10月21日15点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋1楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。

- 本项目采购标的所属行业为 软件和信息技术服务业 。

- 发布公告的媒介

中国采购与招标网（https://zbdt.chinabidding.cn/）、广东智汇城市招标采购有限公司网站(http://www.gdzhcity.com/)

- 拟参加本项目的潜在投标人须在规定时间内按要求获取招标文件后方可参与本项目的投标。获取招标文件后而不参加投标的潜在投标人，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

- 获取招标文件联系人及联系方式：黄小姐（0769）22367009 邮箱：zhcity_gd@163.com

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名称：广东省珠江东航道事务中心东莞航道所

地址：东莞市东城街道樟村运河路2号

联系方式：刘先生（0769）22606162

- 采购代理机构信息

名称：广东智汇城市招标采购有限公司

地址：东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋1楼

联系方式：（0769）22367009

- 项目联系方式

项目联系人：何舜禹

电话：（0769）22367009

发布人：广东智汇城市招标采购有限公司

发布时间：2025年09月30日

## 第二章 采购需求

说明：

- 采购需求中标有“★”的地方均被视为重要的采购需求，投标人要特别加以注意，必须对此响应并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的要求未响应或不满足，将按无效投标处理。

- 标有“▲”符号的内容为采购需求重点技术参数，若未能响应，则在评标过程中根据评审内容作扣分处理。

- 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

- 项目概况

运维服务内容包含但不限于船舶流量观测终端、桥梁净高显示终端、视频监控终端、水位监测终端、流速流向仪等外场作业感知终端设备的日常巡查和维护、设备维修和恢复（含损坏设备备品备件的采购、更换和恢复，终端软件系统调试服务）以及配套基础设施的日常养护（损坏修复、清洁卫生、除锈和刷漆等）。

- 采购标的

- 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年东莞航道所外场业务感知终端运维 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |

- 商务要求

- 服务时间

- 1年，具体运行维护期以合同签订起止日期为准。

- 服务地点

- 东莞市内或采购人指定地点。

- 报价要求

- 报价应包含完成本项目所有服务内容的费用，包括人员工资、保险、材料费、备品备件、各种税务费、必须的辅助材料费、额外产生的终端软件系统运维及调试费用及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。

- 付款条件（进度和方式）

- 签订合同后，中标人书面提交请款资料及等额有效发票至采购人处，经采购人确认无误后于10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款；

- 本项目服务周期满6个月后，中标人提交请款资料及等额有效发票至采购人处，经采购人确认无误后于10个工作日内支付合同金额的20%；

- 本项目服务周期满9个月后，中标人提交请款资料及等额有效发票至采购人处，经采购人确认无误后于10个工作日内支付合同金额的20%；

- 本项目服务周期满12个月并经采购人完成项目验收后，中标人书面提交请款资料及等额有效发票至采购人处，经采购人确认无误后于10个工作日内支付合同金额的30%。

- 注：

- 本项目根据《运维考核评分表》进行每期服务费结算，上文2进度款需根据采购人对中标人第1-2期的《运维考核评分表》情况进行支付；上文3进度款需根据采购人对第3期《运维考核评分表》情况进行支付；上文4尾款需根据采购人对第4期《运维考核评分表》情况进行支付（考核要求详见下文《运维考核评分表》）；

- 因采购人使用的是财政资金，上述规定的付款时间为采购人向财政部门提出办理支付申请手续的时间（不含财政部门审核的时间）中标人不得以未收取合同款项为由拒绝或延期履行合同义务，因财政审核或中标人提供的请款资料不符合要求导致超出合同约定付款期限的，采购人不承担相应的责任。

- 验收要求

- 验收时间：每个月由采购人进行考核验收；

- 履约验收内容及标准：根据《运维考核评分表》内容进行验收。

- 技术要求

- 水位监测终端服务内容及要求

- 本项目纳入日常维护的水位监测终端设备合计22套。

- 工程内容：终端设备定期维护、故障出检修复、零部件更换。

- 终端设备定期维护：每月进行一次保养和每次汛期后进行一次检查养护，每个终端一年平均保养不少于15次。每年对终端及配套设施进行除锈和刷漆1次。使用RTK及其他测量设备每年对水位站监测数据进行至少1次校核比对。做好设备档案资料日常填报工作。

- 检查养护内容

- 外观检查。主要检查水位站平台、爬梯等设施是否稳固、生锈或破损，物理水尺刻度是否清晰可见，站桩是否有缠绕物和防盗窗及锁具是否完好等。

- 零部件检查。主要检查太阳能电池和蓄电池是否正常，水位计、平衡锤、浮子、钢丝绳等是否完好。

- 采集终端检查。主要检查数采终端设备（RTU）、太阳能控制器、通信模块等是否运行正常；数据采集是否正常、显示是否正确、传输是否正常。

- 水位数值验证。现场检验水位数值是否正确。

- 压力式水位计导气电缆线是否划伤、破损，导气管是否堵塞，探头是否有附着物需要清理。

- 日常养护更换、拆卸标志部件时，必须正确记录部件的编号和与之配套的通讯卡号码及技术参数，更换完成后应及时更新标志参数设置。

- 每次日常巡查需要进行拍照取证，对存在的问题及时现场整改，不能现场整改的进行说明备注，同时提供整改前后的对比相片。对需要更换配件的按要求在规定时间内完成修复。

- 故障出检修复、零部件更换：在水位监测终端无法正常报送数据或省平台监测状态异常时，组织确认故障问题点，及时出航检查、更换备件修复终端（含与省平台的数据对接调试恢复至正常状态）。

- 终端设备图示

- 船舶流量监测终端服务内容及要求

- 本项目纳入日常维护的船舶流量监测终端设备合计11套。

- 工程内容：终端设备定期维护，故障出检修复，零部件更换。

- 终端设备定期维护：每月进行一次保养和每次汛期后进行一次检查养护，每个终端一年平均保养不少于15次。每年对终端及配套设施进行除锈和刷漆至少1次。为船舶流量观测终端提供用电服务。做好设备档案资料日常填报工作。

- 检查养护内容

- 外观检查。主要检查设备安装是否固定，机箱和交接箱是否出现渗水或漏水；摄像机和激光扫描仪是否被遮挡；配套设施、摄像支架、机箱和防盗窗锁是否生锈需要除锈油漆。

- 零配件检查。主要检查设备是否完整，防雷设备是否完好，防雷天线连接及腐蚀情况；摄像机、工控机、激光扫描机、路由器和交换机等前端设备是否正常运行，线路供电、光纤线路是否正常。

- 每次日常巡查需要做好终端的清洁卫生工作并对维护现场进行拍照留档，对存在的问题及时现场整改，不能现场整改的进行说明备注，同时提供整改前后的对比相片。对需要更换配件的按要求在规定时间内完成修复。

- 故障出检修复，零部件更换：在船舶流量观测终端无法正常报送数据时，及时出航检查、更换备件恢复终端（含与省平台的数据对接调试恢复至正常状态）。

- 终端设备截图

- 桥梁净高监测终端服务内容及要求

- 本项目纳入日常维护的桥梁净高监测终端设备合计34套。

- 工程内容：终端设备定期维护，故障出检修复，零部件更换。

- 终端设备定期维护：每月进行一次保养和每次汛期后进行一次检查养护，每个终端一年平均保养不少于15次。每年对终端及配套设施进行除锈和刷漆至少1次。每年对净高监测数据进行至少1次测量校核比对。做好设备档案资料日常填报工作。

- 检查养护内容

- 外观检查。主要检查显示屏、太阳能电池、电池箱及显示、水位计探头等是否有杂物、漂浮物堆积；设备是否固定安装在机箱和交接箱内，LED 显示器是否牢固，固定卡扣是否卡紧，支架、机箱和防盗窗锁是否生锈。

- 零部件检查。主要检查系统设备是否完整，防雷设备是否完好，防雷天线连接及腐蚀情况；各单元连接线及防水接头是否腐蚀、污染、受损或松动；遥测遥控通讯部件是否完好，蓄电池电源、太阳能电池电压或市电连接等是否正常。

- 有效性检查。主要检查显示屏、电源是否正常；净高显示模块显示是否正常；通讯模块和远程RTU模块是否运行正常等工作。

- 每次日常巡查需要做好终端的清洁卫生工作并对维护现场进行拍照留档，对存在的问题及时现场整改，不能现场整改的进行说明备注，同时提供整改前后的对比相片。对需要更换配件的按要求在规定时间内完成修复。

- 故障出检修复，零部件更换：在桥梁净高显示终端无法正常报送数据时，及时出航检查修复、更换备件恢复终端（含与省平台的数据对接调试恢复至正常状态）。

- 流向流速监测终端服务内容及要求

- 本项目纳入日常维护的流向流速监测终端设备合计1套。

- 工程内容：终端设备定期维护，故障出检修复，零部件更换。

- 终端设备定期维护：每月进行一次保养和每次汛期后进行一次检查养护，终端一年平均保养不少于15次。每年对终端及配套设施进行除锈和刷漆至少1次。做好设备档案资料日常填报工作。

- 检查养护内容

- 对多普勒流向流速仪定期检查、校测、率定、鉴定，如有问题维修或者更换；

- 多普勒流向流速仪感知采集端、太阳能板各部件清洁；太阳能面板应完好正常，电压、通信保持正常，发现问题及时更换和处理；

- 无线传输模块数据应定期读取、备份、摘录、分析；

- 保障物联终端设备的通讯与数据传输等各模块正常工作；如故障及时恢复（含与省平台的数据对接调试恢复至正常状态）。

- 查看基础设施（基础、立杆、中控设备箱等)，控制设备等有无遭到损坏和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及是否整洁。

- 每次日常巡查需要做好终端的清洁卫生工作并对维护现场进行拍照留档，对存在的问题及时现场整改，不能现场整改的进行说明备注，同时提供整改前后的对比相片。对需要更换配件的按要求在规定时间内完成修复。做好设备档案资料日常填报工作。

- 终端设备图示

- 故障出检修复，零部件更换：终端无法正常报送数据时，及时出航检查修复、更换备件恢复终端（含与省平台的数据对接调试恢复至正常状态）。

- 航道外场视频监控终端服务内容及要求

- 本项目纳入日常维护的航道外场视频监控终端设备合计3套。

- 工程内容：终端设备定期维护，故障出检修复，零部件更换。

- 终端设备定期维护：每月进行一次保养和每次汛期后进行一次检查养护，每个终端一年平均保养不少于 15 次。每年对终端及配套设施进行除锈和刷漆至少1次。做好设备档案资料日常填报工作。

- 日常巡查和养护内容

- 外观检查。主要检查设备及配套设施是否固定，通信设备是否安装在机箱和交接箱内；机箱和交接箱是否出现渗水或漏水；摄像机和激光扫描仪是否被遮挡；摄像支架、机箱和防盗窗锁是否生锈。

- 零配件检查。主要检查设备是否完整，防雷设备是否完好，防雷天线连接及腐蚀情况；摄像机、路由器和交换机等前端设备是否正常运行，线路供电、通讯模块是否正常以及存储设备是否正常。

- 每次日常巡查需要做好终端的清洁卫生工作并对维护现场进行拍照留档，对存在的问题及时现场整改，不能现场整改的进行说明备注，同时提供整改前后的对比相片。对需要更换配件的按要求在规定时间内完成修复。

- 终端设备图示

- 故障出检修复，零部件更换：在视频监控终端无法正常报送数据时，及时出航检查、更换备件恢复终端（含与省平台的数据对接调试恢复至正常状态）。

- 外场业务感知终端维护总体服务要求

- 外场业务感知终端数据是否能正常回传到省平台系统，并在平台系统上正常使用和查看，是作为设备维护正常的依据。

- 每天定时在省平台系统上观测终端设备运行情况不少于2次并做好工作记录(详见附件:外场业务感知终端工作记录表)，对业务感知终端出现数据异常报警的，及时排查原因，进行相应的处置恢复正常。

- 按上级工作要求，中标人在开展外场业务感知终端维护工作时需储备相应的备品备件数量，以便及时安装和恢复（含与省平台的数据对接调试恢复至正常状态）故障终端。

- 本项目外场工作感知终端运维服务具体数量如下：

| 序号 | 设备名称 | 总数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位监测终端 | 22 |  |
| 2 | 船舶流量监测终端 | 11 |  |
| 3 | 桥梁净高监测终端 | 34 |  |
| 4 | 流向流速监测终端 | 1 |  |
| 5 | 航道外场视频监控终端 | 3 |  |
| 合计 |  | 71 |  |

- ★注：运维期间内流向流速监测终端核心模块（多普勒流向流速仪）、船舶流量监测终端核心模块（前置激光测量机、数据采集与分析系统（工控机））在运维期间出现故障由中标人进行维修，如该设备无法进行维修的，需设备厂家出具无法维修的相关证明材料，待采购人审核后由采购人负责提供备品备件供中标人进行更换。其他设备出现故障由中标人进行维修及提供备品备件进行更换，所产生的费用由中标人提供；另外本项目运维时产生的终端软件与省平台系统调试费用均由中标人支出，采购人不再另行支付任何费用。

- 人员技术支持服务

- 组建专业专职维护服务队伍，提供7×24小时故障诊断、技术咨询等全方位的技术支持服务，以保障业务感知终端的正常运行。技术支持服务包括但不限于热线电话支持服务和现场技术支持服务，需要时可提供水上作业、高空作业和电工作业等服务。工作人员须持证上岗。

- 投入本项目的人员需具备管理大型、复杂信息系统项目和多项目的经验和能力，能根据需求组织制订可行的项目管理计划；能够组织项目实施，对项目的人员、资金、设备、进度和质量等进行管理，并能根据实际情况及时做出调整。

- ★拟投入本项目的服务技术人员需与中标后服务期内的服务技术人员保持一致，如因人员离职、调岗等特殊原因导致需要更换的，中标人须提前10个工作日向采购人提交书面申请，说明理由并提供接替人员的资格证明，经采购人书面同意后方可执行。

- 培训方案

- 为投入本项目的服务人员提供专业详细的培训方案，明确服务人员的职责划分，确保投入本项目的团队能高效运作、各司其职、实现本项目采购需求要求。

- 由于本项目需要对终端设备进行维护以及对配套基础设施的日常养护除锈和刷漆工作。具有一定的危险性。所以中标人需要对投入本项目的服务人员进行安全教育。确保服务人员具有相关的安全意识。

- 中标人需要对对投入本项目的服务人员进行保密教育，如有出现终端数据泄漏的时间。一切责任由中标人承担。

- 质量及安全保证措施

- 要明确质量目标，确保工作效率。在出现故障需要注意响应时间与修复时间。

- 中标人需要通过流程标准化来实现质量控制磋商措施。在进行运维工作时需要具有充足的人员跟技术工具。投入本项目的人员能对日常应用、相关资源、运营成本、安全等进行监控、管理与评估。

- 中标人能提供如质量管理体系证书类似的证书。确保有一定的内控制度。可以证明组织对质量的承诺和能力。

- 中标人在服务期间应严格遵守安全检查、安全生产教育、安全事故应急救援预案、环境保护等规定，建立规章制度和安全措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标人负责。

- 中标人需按有关规定办理保险，服务时注意安全、防止对人身造成伤害，安全工作由中标人自行负责。在本项目的服务过程中，采购人对中标人雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害不予赔偿。采购人也不承担中标人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他任何法律责任。

- 中标人应具有安全机构，能对服务人员的安全防护负责，同时应制定安全防护规程，定期召开安全会议进行安全教育。也应在服务范围内设置必要的标志和信号。

- 巡检服务

- 对桥梁净高显示系统、船舶流量观测系统、视频监控系统和水位站等进行巡检维护。按维护要求和《养护手册》落实各项维护措施，确保终端及其配件的正常使用，电线或太阳能板（含电池）的正常使用。

- 中标人须制定运行维护计划和月度巡查养护计划，报采购人审查同意后方可实施；

- 外场监测终端按照要求进行周期性系统巡检，日常巡查养护周期每月不少于一次，遇台风、洪水等季节性危险天气，当危险天气结束后，24小时内派员开展巡查。根据节假日和上级需求适当增加巡查次数，每次巡查检修后按相关制度和表格做好巡检记录。

- 每月5日前提供上个月的巡检报告汇编以及故障和问题处理技术报告汇编。

- 每半年提供一次技术服务总结及巡检以及故障问题处理报告。

- 守密要求

- 中标人及其服务人员必须与采购人签订协议，不得泄露系统数据、密码、用户手册资料等内容；如有故障，中标人需要临时聘请专家进行现场解决的，须书面通知并征得采购人同意，同时须签订协议，不得泄密系统数据、密码、用户手册资料等内容。

- 中标人对履行本合同期间知悉的采购人信息负有守密责任，且中标人的守密责任不因本项目合同的终止而终止。

- 中标人不得向任何第三方透露采购人工作人员的信息。

- 未经采购人同意，中标人服务人员不得擅自记录、复印、拍摄、摘抄、收藏采购人单位的任何文件资料和信息，不得随意翻阅与工作无关的文件和资料，严禁将采购人单位内部会议、谈话内容泄露给第三方。

- 严禁私自下载、拷贝采购人计算机内的信息资料，不得擅自携带采购人记载工作内容的硬盘、软盘和打印资料外出；严禁将工作中使用计算机储存的敏感内容、内部程序、口令、密码等泄露给无关人员。

- 中标人不得带领无关人员进入办公场所。

- 中标人不得利用项目实施期间获取的信息谋取不正当利益。

- 如中标人违反本守密义务的，采购人有权单方解除合同，并要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失（包括直接损失和间接损失）。

- 如果因中标人人为原因造成所维护范围内的重要敏感数据外泄，直接扣除合同金额的10%违约金并承担相应法律责任。

- 故障处理及应急方案

- 故障应急响应

- 提供故障处理手册、故障处理流程、排障方案、应急预案（包括应急流程、实现方式等）。对于系统一般问题，提供7×24小时本地电话技术热线支持，并可根据采购人要求和实际情况到采购人指定现场提供服务。在故障发生时，根据采购人要求，提供7×24小时现场服务，在规定时限内到达故障现场及时处理故障，并提供相关处理报告。对于系统重大问题（如硬件系统宕机、设备批量异常等）紧急情况，须1人远程处理1人赶到现场，并提出实现方式和承诺的故障响应时间、故障排除时间。

- 故障应急响应时间

- 终端设备发生硬件故障的，车辆可以抵达现场的，4小时内赶赴现场并确定故障类型。

- 需通过船舶抵达现场的，1个工作日内赶赴现场并确定故障类型。对于现场可处理的故障须在1个工作日内修复完毕。

- 设备损坏需更换设备的，由中标人在2个工作日内排查确定需要更换的备品备件，并在5个工作日内完成安装并恢复设备正常，如有特殊情况需要延长时间的，书面向采购人提出申请。

- 中标人须根据第四条要求准备数量充足的备品备件，备品备件应完全适配采购人原本的设备。

- 如有突发情况或者临时任务，项目负责人在接到采购人通知后须于30分钟响应内并3小时内到达现场。

- 考核要求

《运维考核评分表》

| 考核时间 |  |  |  | 考核 月份 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.考核评价―减分项评分表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核指标 | 考核说明 | 分值 | 得分 | 考核方法 | 备注 |
| 一、运维质量（40分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 日巡检工作执行 | 通过相关巡检日志或记录检查 | 10 |  | 未按运维服务要求开展每天定时在省平台系统上观测终端设备运行情况不少于2次并做好工作记录，错、漏检一项每次扣1分。 |  |
| 2 | 运维月工作情况 | 根据每月工作情况打分 | 10 |  | 每月28号下班前未按时完成上报本月维护工作情况，每次扣1分。 |  |
| 3 | 运维事件响应 | 检查事件处理报告及有关电话记录 | 10 |  | 外场业务感知终端维护工作需符合招标文件所规定的技术标准，保障终端处于正常的技术状态。自接报障或发现故障，24小时内未到达现场处置的，每次扣0.5分。 |  |
| 4 | 运维报告的撰写和提交 | 检查纸质版归档资料等 | 10 |  | 日常运维报告（含设备档案资料更新）检查中发现不完整，缺项，漏项，或未更新相关检查内容的，每次扣1分。 |  |
| 二、运维服务（45分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沟通机制及流程遵循 | 服务人员日常沟通机制的及时性及流程遵循情况 | 5 |  | 服务人员是否遵守采购人的服务规范、项目实施规范、现场管理规范、施工管理规范、重大操作流程规范等，未及时汇报或隐瞒重要风险点的，每发现一次扣1分。 |  |
| 2 | 服务态度 | 以投诉的事实为考核依据 | 10 |  | 未能及时完成交办任务，影响有关工作开展的，未按时提交运维报告，服务人员的服务态度恶劣的，每次扣2分，连续两次以上，除扣分外，可要求服务方更换服务人员。 |  |
| 3 | 安全生产保障 | / | 15 |  | 现场运维作业发生安全生产事故的每次扣15分。 |  |
| 4 | 人为失误 | / | 10 |  | 由于服务人员操作失误，导致设备无法正常运行影响运维服务的，每次扣2—5分。 |  |
| 5 | 人员保障 | 服务人员稳定性 | 5 |  | 服务人员在合同期内，除甲方主动要求更换服务人员外，中标人每更换1人扣1分。 |  |
| 三、信息安全保密工作（15分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息安全保密工作 | 服务人员应有保密意识，不得泄露项目相关任何涉密信息或文件 | 15 |  | 服务人员未按规定签保密协议的，每人扣1分。服务人员未及时清理U盘或互联网电脑中存在可能会泄密的资料和数据的，每次扣1分。泄露任何信息或文件涉密情况的，每次扣5分。 |  |
|  |  |  |  |  | 如果因中标人人为原因造成所维护范围内的重要敏感数据外泄，不限于本项扣分上限，直接扣除合同金额的10%违约金。 |  |
| 合计： |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核总分： |  |  |  |  |  |  |
| 考核方盖章（甲方）： |  |  |  | 乙方盖章： |  |  |
| 项目负责： |  |  |  | 项目负责： |  |  |
| 日 期： |  |  |  | 日 期： |  |  |

- 每月15号前，采购人完成对中标人上一个月的服务质量考评。

- 3个月为一个服务周期，采购人会根据每个服务周期的《运维考核评分表》的分值进行服务费的支付：每期考核评分=3个月的考核评分之和/3（计算结果四舍五入，保留两位小数）；

- 每期考核评价得分≥95分的，采购人向中标人支付当期服务费的100%；

- 95分＞每期考核评价得分≥85分，采购人向中标人支付当期服务费的95%；

- 85分＞每期考核评价得分≥70分，采购人向中标人支付当期服务费的90%；

- 每期考核评价得分＜70分，采购人向中标人支付当期服务费的80%并下达《整改意见书》；

- 如服务期内连续2次每期考核评价得分＜70分的，采购人有权终止合同并不承担任何违约责任。

附件：

外场业务感知终端工作记录表

| 年 月 日 |  |  | 天气： |
| --- | --- | --- | --- |
| 记事 | 数据观测、分析情况： 08：30观测情况： 14：30观测情况： |  |  |
|  | 终端报警信息处置情况： |  |  |
|  | 异常终端现场处置情况： |  |  |
|  | 其他工作： |  |  |
| 记录人 |  |  |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

- 名词解释

- 采购代理机构：是指负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

- 采购人：是指采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

- 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 评标委员会：是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

- 中标供应商是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

- 招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

- 须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 项目属性 | 服务 |
| 2 | 资金属性 | 财政性资金 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 现场踏勘 | 否 |
| 5 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天。 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 7 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件： 电子投标文件U盘(或光盘)1份。 二、投标文件： 投标文件正本1份，投标文件副本5份。 （递交的投标文件需密封完好，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。） 三、唱标信封： 唱标信封1份。 |
| 8 | 中标候选供应商推荐家数 | 3家 |
| 9 | 中标供应商数量 | 1家 |
| 10 | 有效供应商家数 | 3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 11 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标人。 |
| 12 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：以中标金额作为采购代理服务费的计算基数，采用差额定率累进法计算，具体计算费率按规定标准“服务类”收取代理服务费。100万元以下1.5%；100～500万元0.8%；500～1000万元0.45%；1000～5000万元0.25%；5000万元～1亿元0.1%；1～5亿元0.05%；5～10亿元0.035%；10～50亿元0.008%；50～100亿元0.006%；100亿以上0.004%。 |
| 13 | 代理服务费收取方式 | 向中标供应商收取 |
| 14 | 履约担保 | 本项目不收取履约担保 |

- 说明

      - 总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动参考《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

      - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

      - 进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

      - 投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

      - 以联合体形式投标的，应符合以下规定：

- 联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

- 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

- 对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

- 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

      - 关联企业投标说明

- 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

- 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

      - 关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在投标文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

      - 纪律与保密事项

- 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

      - 语言文字以及度量衡单位

- 除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

- 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

      - 现场踏勘（如有）

- 招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

- 投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

- 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

- 招标文件的澄清和修改

- 采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

- 更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

- 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 投标要求

- 投标文件的制作

- 投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

- 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

- 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作投标文件。

- 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

- 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

- 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

- 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告采购人相关监督管理部门。

- 投标文件的式样和签署

- 投标文件的式样：投标人应准备一份投标文件正本、电子投标文件、唱标信封和详见须知前附表中规定数目的副本，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

- 投标文件的签署：

- 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，投标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，投标文件要求盖章的需加盖投标人公章，副本可由正本复印而成，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

- 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签署

- 投标文件的“正本”及所有“副本”的封面及骑缝均须由投标人加盖投标人公章。

- 投标文件的递交

- 投标文件的装订、密封和标记

- 投标人应当对投标文件进行装订（所有文件均不允许采用活动夹方式装订），如投标人对招标文件多个包组进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。

| 序号 | 文件名称 | 装订 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件 | 独立装订 | 正本、副本一起密封包装 (内附电子投标文件) |
| 2 | 唱标信封 | 独立装订 | 单独密封包装 |

- 电子投标文件须同时提交以下文件：①可编辑的WORD或 EXCEL 格式文件。②按招标文件要求签署、盖章后的正本投标文件扫描成PDF格式文件。电子文件由光盘或U盘储存。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表、分项报价表（如适用）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书一起密封提交，若联合体投标，应将各方共同签署的《联合体投标协议》一并提交；并在信封上标明“唱标信封”的字样。

- 投标文件包装密封

- 投标人应将投标文件密封包装；

- 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

- 包装封套均应注明：

收件人名称： 广东智汇城市招标采购有限公司

投标人名称：

项目名称：        （详见投标邀请）

项目编号：        （详见投标邀请）

注明：“于  年  月  日北京时间  ：  （详见投标邀请）之前不得启封”的字样。

#### 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 投标文件的修改、撤回与撤销

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，密封后，作为投标文件的组成部分。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

- 在提交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

- 投标保证金（本项目不收取投标保证金）

- 投标保证金的缴纳

- 投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

- 如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至采购代理机构，到账情况以开标时采购代理机构查询的信息为准。

- 如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函须开具给采购人，并与投标文件一同递交。

- 投标保证金的退还：

- 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

- 未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

- 中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

- 中标后，无正当理由放弃中标资格；

- 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

- 法律法规和招标文件规定的其他情形。

- 投标有效期

- 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

- 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

- 样品（演示）

- 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

- 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

- 采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

- 除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

- 不符合招标文件中规定的资格要求；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

- 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

- 开标、评标和定标

      - 开标

- 采购代理机构按投标邀请中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的法定代表人或其授权代表携带有效身份证签名报到以证明其出席。

- 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

- 投标人不足3家的，不得开标。

- 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

      - 评审（详见第四章）

      - 定标

- 中标公告：

- 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内在指定媒体公告中标结果和发出中标通知书，公告期为1个工作日。

- 中标通知书：

- 中标通知书对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 中标通知书将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

- 询问、质疑与投诉

      - 询问

- 投标人对采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

      - 质疑

- 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

- 质疑函应当包括下列主要内容：

- 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

- 提出质疑的日期。

- 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

- 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报采购人有关部门依法处理。

- 质疑联系方式如下：

质疑联系人：何舜禹

电话：（0769）22367009

邮箱：zhcity_gd@163.com

地址：东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋1楼

邮编：523000

#### 3.投诉

- 质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向本项目采购人有关部门提起投诉。

- 履约担保（本项目不收取）

- 中标供应商应按须知前附表要求向采购人缴纳履约担保（如采用保函形式，格式详见招标文件第六章投标文件格式-履约担保）。履约担保可以采用银行转账或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 在整个项目验收合格后，中标供应商向采购人提交退回履约保证金的申请，采购人办理履约保证金退还手续，将履约保证金退回原中标供应商的汇入账户。

- 合同签订和履行

      - 合同签订

- 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

- 采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

      - 合同的履行

- 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购人有关部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购人有关部门备案。

- 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

## 第四章 评标

- 评标要求

      - 评标方法

- 本项目按照综合评分法的评标方法进行评审。

- 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

      - 评标原则

- 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

- 具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

- 合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

      - 评标委员会

- 本次招标依法组建评标委员会。

- 评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。

- 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 参与评标工作的所有人员参考《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

      - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

      - 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

      - 定标

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

      - 价格修正

- 对报价的计算错误按以下原则修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

注：同时出现2种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件中开标一览表、分项报价表内容与唱标信封中开标一览表、分项报价报内容不一致的，以唱标信封中开标一览表、分项报价表内容为准。

- 政府采购政策落实

  - 对小型或微型企业投标的扶持

    - 根据财政部、工业和信息化部制定《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见招标文件第六章投标文件格式）。

  - 对监狱企业投标的扶持

    - 为发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受一定比例的价格折扣优惠，用扣除后的价格作为其参与评审的价格。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。（格式详见招标文件第六章投标文件格式）

  - 对残疾人福利性单位投标的扶持

    - 为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，根据财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受一定比例的价格折扣优惠，用扣除后的价格作为其参与评审的价格。参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见招标文件第六章投标文件格式）。

  - 大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除。

  - 监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除

监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，按上述第1条款和第4条款享受评审中价格扣除。

注：投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能产品、环境标志产品价格扣除：

- 投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入财政部、发展改革委颁发最新节能产品政府采购品目清单的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章）。

- 投标产品纳入财政部、环境保护部颁布最新环境标志产品政府采购品目清单的，对环境标志产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品有效期内的环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章）。

  - 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（四舍五入后保留小数点后两位）：投标人价格得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

  - 商务技术及价格评分权值分配

| 评分项目 | 价格部分 | 商务部分 | 技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权值 | 20% | 25% | 55% | 100% |

- 综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

- 评审程序

      - 资格性审查和符合性审查

- 资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

- 符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

- 资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： |  |
| 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,投标文件中须提供法人或其他组织的营业执照等证明文件的复印件。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。） |
| 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明或提供资格条件承诺函（详见投标文件格式） |
| 1.3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 在投标文件中填报设备及专业技术能力情况或投标文件中提供《资格条件承诺函》，格式详见招标文件《资格条件承诺函》。 |
| 1.4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供资格条件承诺函（详见投标文件格式）。 |
| 1.5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供资格条件承诺函（详见投标文件格式）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库(2022) 3号文，"较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定) |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 3 | 本项目的特定资格要求： | 具体规定见第一章《投标邀请》 |
| 3.1 | 投标人信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 3.2 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。提供资格条件承诺函（详见投标文件格式） |

表二符合性审查表：

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价符合本项目报价要求。 |
| 2 | 法人授权委托证明。(投标人代表为法定代表人的除外) |
| 3 | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 |
| 4 | 投标文件的签署、盖章符合招标文件要求。 |
| 5 | 采购需求当中的★条款满足要求。(若本项目无★条款，此项通过) |
| 6 | 投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形。 |
| 7 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |

      - 详细评审

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评审细则（20分） |  |  |  |  |
| 1 | 价格评审 |  | 20分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（四舍五入后保留小数点后两位）：投标人价格得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |
| 商务评审细则（25分） |  |  |  |  |
| 1 | 业绩情况 | 15分 |  | 根据投标人具有的终端运维类项目业绩进行评审，每提供一项得3分，本项最高得15分。 注：须提供合同复印件加盖投标人公章。 |
| 2 | 故障应急响应时间 | 4分 |  | 根据投标人承诺出现故障应急响应时间承诺进行评审： 1、投标人承诺在接到（发现）采购人终端设备发生硬件故障的通知后2小时（含）内到达采购人指定现场的，得4分； 2、投标人承诺在接到采购人终端设备发生硬件故障的通知后2小时（不含）至3小时（含）内到达采购人指定现场的，得2分； 3、投标人承诺在接到采购人终端设备发生硬件故障的通知后3小时（不含）至4小时（含）内到达采购人指定现场的，得1分； 4、4小时以上到达采购人指定现场或其他情形的，得0分。 注：须单独提供承诺书并加盖投标人公章。 |
| 3 | 投入服务人员情况 | 6分 |  | 根据投标人拟投入本项目的服务人员情况进行评审： 1、具有人社部及工信部颁发的信息系统项目管理师证书的，每提供1人，得3分，本项最高得3分； 2、具有行政主管部门颁发的中级（或以上）工程师证书（专业为通信类或网络类或电子类或港航类）的，每提供1人，得1分，本项最高得3分； 同一人具有多个证书的不重复得分。 注：投标人须提供对应人员证书复印件及开标前三个月任意一个月（含开标当月）投标人为其购买的社会保险证明材料复印件并加盖投标人公章。 |
| 技术评审细则（55分） |  |  |  |  |
| 1 | 对本项目关键性技术问题及应对措施 | 15分 |  | 根据投标人对本项目关键性技术问题的识别及应对措施（包括但不限于：对终端设备故障维修的准备、维修操作方案、人员培训、运维中出现各项问题的应对措施等）进行评审： ①对本项目中列举的全部终端设备非常熟悉，能列举出完整详细的维修操作方案，了解日常运维中会出现的所有技术问题并有周全完备的应对措施，培训方案具有针对性，各服务人员培训中有明确的职责划分、守密要求和安全教育，针对本项目涉及的系统及软硬件为采购人制定了科学的培训计划和方案，能完全结合项目实际情况且完全满足采购需求要求的，得15分； ②对本项目中列举的全部终端设备基本知晓性能，能列举出完整的维修操作方案，大概了解日常运维中会出现的技术问题并有完备的应对措施，培训方案全面完善，各服务人员培训中有较为明确的职责划分、守密要求和安全教育，针对本项目涉及的系统及软硬件为采购人制定了完整的培训计划和方案，能结合项目实际情况且满足采购需求要求的，得12分； ③对本项目中列举的终端设备基本了解，清楚相应性能，能列举出维修操作方案，日常运维中会出现的技术问题并有基本的应对措施，各服务人员培训中有一定的职责划分、守密要求和安全教育，针对本项目涉及的系统及软硬件为采购人制定了部分培训计划和方案，部分满足采购需求要求的，得9分； ④对本项目中列举的终端设备了解，能列举出部分维修操作方案，日常运维中会出现的技术问题能基本应对，各服务人员培训中职责划分、守密要求和安全教育不够清晰，未为采购人制定培训计划和方案，无法满足采购需求要求的，得6分； ⑤未提供相关方案或其它情况的，得0分。 |
| 2 | 巡检服务方案 | 10分 |  | 根据投标人为本项目提供的巡检服务方案（包括但不限于：巡检工作流程、日常巡检工作、巡检工作重难点、人员安排等）进行评审： ①投标人提供了全面科学的巡检工作方案，巡检工作流程严谨合理，日常巡检工作完全符合项目需求，人员安排充足，能根据项目需求列举出巡检工作中的重难点的，完全满足采购需求的，得10分； ②投标人提供了全面的巡检工作方案，巡检工作流程合理，日常巡检工作部分符合项目需求，人员安排足，能根据项目需求列举出巡检工作中的重点，满足采购需求的，得8分； ③投标人提供了较为全面的巡检工作方案，对日常巡检工作有相应规章制度的，人员安排合理，能根据项目需求列举出部分巡检工作中的重点，基本满足采购需求的，得6分； ④投标人提供了粗略的巡检工作方案，对日常巡检工作没有制定相应规章制度，人员安排合理，没有项目需求列举出分巡检工作中的重难点的，部分满足采购需求的，得4分； ⑤未提供相关方案或其他情形的，得0分。 |
| 3 | 质量及安全保证措施方案 | 10分 |  | 根据投标人针对本项目制定的质量及安全保证措施方案(包括但不仅限于质量目标、项目管理方案、服务质量自检方案、质量控制措施、安全生产、安全经费投入、人员安全培训、质量保障管理及制度等内容)进行综合评审： ①质量目标清晰明确，质量控制措施合理可行，质量保证体系系统科学、保证措施严谨规范，对安全生产有清晰的认识和理解，投入本项目的安全经费充足，对人员的安全培训十分到位，质量保障管理及制度科学合理具体，质量保证方案各项内容均具备，并能根据项目需求提出合理可行的建议的，得10分； ②质量目标明确，质量控制措施合理可行，质量保证体系及保证措施规范，对安全生产的理解较为明确，投入本项目的安全经费相对充足，对人员的安全培训到位，质量保障管理及制度科学合理，质量保证方案各项内容均具备的，得8分； ③质量目标明确度一般，质量控制措施合理性较差，质量保证体系及保证措施不够规范，对安全生产的认识一般，有投入本项目的安全经费但不能覆盖整个项目，对人员有一定的安全培训到位，质量保障管理及制度合理，质量保证方案各项内容都具备但是不够详细的，得6分 ④质量目标不够明确，但质量控制措施、质量保证体系及保证措施和质量保障管理及制度方案不合理不可行，没有对安全生产的认识，缺少投入本项目的安全经费，没有对人员的安全培训，质量保证方案部分内容有缺漏的，得4分； ⑤未提供对应方案不得分。 |
| 4 | 守密措施 | 10分 |  | 根据投标人提供的守密措施（包括但不限于守密制度、泄密情况的预防、应对及补救措施等）进行评审： ①投标人守密制度合法可行，能很好地预见履约过程及结束后可能发生的泄密情况，并提出了完善的预防、应对及补救措施，能完全结合项目实际情况且完全满足采购需求要求的，得10分； ②投标人守密制度合法合规，能较好地预见履约过程及结束后可能发生的泄密情况，并提出了较为完善的预防、应对及补救措施，能部分结合项目实际情况且满足采购需求要求的，得8分； ③投标人守密制度合法合规，能一定程度上预见履约过程及结束后可能发生的泄密情况，并提出了预防、应对及补救措施，未结合项目实际情况但基本满足采购需求要求的，得6分； ④投标人守密制度合法合规，对履约过程及结束后可能发生的泄密情况提出的预防、应对及补救措施可行性不足，难以满足采购需求要求的，得4分； ⑤未提供相关措施或其他情形的，得0分。 |
| 5 | 故障排除及应急方案 | 10分 |  | 根据投标人对本项目的故障排除及应急方案（包括不限于服务承诺、备品备件方案、应急预案等）的进行评审： ①投标人提供的服务承诺全面且具有针对性，备品备件的储备和调用方案完善、兼容性强，面对突发故障有科学的排查和应急预案，能完全结合项目实际情况且完全满足采购需求要求的，得10分； ②投标人提供的服务承诺全面，备品备件的储备和调用方案较为完善、兼容性较强，面对突发故障有较为科学的排查和应急预案，能部分结合项目实际情况且满足采购需求要求的，得8分； ③投标人提供的服务承诺一般，备品备件的储备和调用方案完整，面对突发故障有一定的排查和应急预案，未结合项目实际情况但能基本满足采购需求要求的，得6分； ④投标人提供的服务承诺不完善，备品备件的储备和调用方案粗略，面对突发故障未制定排查和应急预案，难以满足采购需求要求的，得4分。 ⑤未提供相关方案或其他情形的，得0分。 |

      - 汇总、排序

- 评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

      - 中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

      - 其他无效投标的情形：

- 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

- 投标文件提供虚假材料的。

- 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

- 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

甲方（采购人）：广东省珠江东航道事务中心东莞航道所

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》及招标文件、中标通知书等相关资料的要求，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款。

- 合同项目

- 项目名称：2025年东莞航道所外场业务感知终端运维项目

- 项目编号：ZHDGZC2025078

- 总体要求

- 甲方权利和义务

- 甲方有权随时检查乙方的服务履行情况，并向乙方提出修改。

- 当发生服务违约时，则甲方有权按约定在支付乙方合同款项中进行扣款 。

- 在乙方提供服务时，如对甲方的设备造成了损坏，甲方有权要求乙方赔偿。

- 甲方应按合同规定向乙方支付服务费用。

- 乙方权利和义务

- 乙方应按招标文件的要求和投标文件的承诺进行服务，发生任何服务的变更均须向甲方提出交书面报审报告。

- 乙方有权要求甲方按时支付服务费用。如甲方不按时支付乙方有权要求甲方支付滞纳金。但服务费的支付应以符合广东省财政厅的相关规定为前提。

- 价格

- 合同总价：大写：人民币                元整（小写：￥            元）

- 合同价包含完成本项目所有服务内容的费用，包括人员工资、保险、材料费、备品备件、各种税务费、必须的辅助材料费、额外产生的终端软件系统运维及调试费用及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。

- 本合同价为固定不变价。

- 付款

- 签订合同后，乙方书面提交请款资料及等额有效发票至甲方处，经甲方确认无误后于10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款；

- 本项目服务周期满6个月后，乙方提交请款资料及等额有效发票至甲方处，经甲方确认无误后于10个工作日内支付合同金额的20%；

- 本项目服务周期满9个月后，乙方提交请款资料及等额有效发票至甲方处，经甲方确认无误后于10个工作日内支付合同金额的20%；

- 本项目服务周期满12个月并经甲方完成项目验收后，乙方书面提交请款资料及等额有效发票至甲方处，经甲方确认无误后于10个工作日内支付合同金额的30%。

- 注：

- 本项目根据《运维考核评分表》进行每期服务费结算，上文2进度款需根据甲方对乙方第1-2期的《运维考核评分表》情况进行支付；上文3进度款需根据甲方对第3期《运维考核评分表》情况进行支付；上文4尾款需根据甲方对第4期《运维考核评分表》情况进行支付（考核要求详见下文《运维考核评分表》）；

- 因甲方使用的是财政资金，上述规定的付款时间为甲方向财政部门提出办理支付申请手续的时间（不含财政部门审核的时间）乙方不得以未收取合同款项为由拒绝或延期履行合同义务，因财政审核或乙方提供的请款资料不符合要求导致超出合同约定付款期限的，甲方不承担相应的责任。

- 根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担；

- 根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

- 验收要求

- 验收方式：每个月由甲方进行考核验收；

- 履约验收内容及标准：根据《运维考核评分表》内容进行验收。

- 外场感知终端现状

- 水位监测终端服务内容及要求

- 本项目纳入日常维护的水位监测终端设备合计22套。

- 工程内容：终端设备定期维护、故障出检修复、零部件更换。

- 终端设备定期维护：每月进行一次保养和每次汛期后进行一次检查养护，每个终端一年平均保养不少于15次。每年对终端及配套设施进行除锈和刷漆1次。使用RTK及其他测量设备每年对水位站监测数据进行至少1次校核比对。做好设备档案资料日常填报工作。

- 检查养护内容

- 外观检查。主要检查水位站平台、爬梯等设施是否稳固、生锈或破损，物理水尺刻度是否清晰可见，站桩是否有缠绕物和防盗窗及锁具是否完好等。

- 零部件检查。主要检查太阳能电池和蓄电池是否正常，水位计、平衡锤、浮子、钢丝绳等是否完好。

- 采集终端检查。主要检查数采终端设备（RTU）、太阳能控制器、通信模块等是否运行正常；数据采集是否正常、显示是否正确、传输是否正常。

- 水位数值验证。现场检验水位数值是否正确。

- 压力式水位计导气电缆线是否划伤、破损，导气管是否堵塞，探头是否有附着物需要清理。

- 日常养护更换、拆卸标志部件时，必须正确记录部件的编号和与之配套的通讯卡号码及技术参数，更换完成后应及时更新标志参数设置。

- 每次日常巡查需要进行拍照取证，对存在的问题及时现场整改，不能现场整改的进行说明备注，同时提供整改前后的对比相片。对需要更换配件的按要求在规定时间内完成修复。

- 故障出检修复、零部件更换：在水位监测终端无法正常报送数据或省平台监测状态异常时，组织确认故障问题点，及时出航检查、更换备件修复终端（含与省平台的数据对接调试恢复至正常状态）。

- 终端设备图示

- 船舶流量监测终端服务内容及要求

- 本项目纳入日常维护的船舶流量监测终端设备合计11套。

- 工程内容：终端设备定期维护，故障出检修复，零部件更换。

- 终端设备定期维护：每月进行一次保养和每次汛期后进行一次检查养护，每个终端一年平均保养不少于 15 次。每年对终端及配套设施进行除锈和刷漆至少1次。为船舶流量观测终端提供用电服务。做好设备档案资料日常填报工作。

- 检查养护内容

- 外观检查。主要检查设备安装是否固定，机箱和交接箱是否出现渗水或漏水；摄像机和激光扫描仪是否被遮挡；配套设施、摄像支架、机箱和防盗窗锁是否生锈需要除锈油漆。

- 零配件检查。主要检查设备是否完整，防雷设备是否完好，防雷天线连接及腐蚀情况；摄像机、工控机、激光扫描机、路由器和交换机等前端设备是否正常运行，线路供电、光纤线路是否正常。

- 每次日常巡查需要做好终端的清洁卫生工作并对维护现场进行拍照留档，对存在的问题及时现场整改，不能现场整改的进行说明备注，同时提供整改前后的对比相片。对需要更换配件的按要求在规定时间内完成修复。

- 故障出检修复，零部件更换：在船舶流量观测终端无法正常报送数据时，及时出航检查、更换备件恢复终端（含与省平台的数据对接调试恢复至正常状态）。

- 终端设备截图

- 桥梁净高监测终端服务内容及要求

- 本项目纳入日常维护的桥梁净高监测终端设备合计34套。

- 工程内容：终端设备定期维护，故障出检修复，零部件更换。

- 终端设备定期维护：每月进行一次保养和每次汛期后进行一次检查养护，每个终端一年平均保养不少于15次。每年对终端及配套设施进行除锈和刷漆至少1次。每年对净高监测数据进行至少1次测量校核比对。做好设备档案资料日常填报工作。

- 检查养护内容

- 外观检查。主要检查显示屏、太阳能电池、电池箱及显示、水位计探头等是否有杂物、漂浮物堆积；设备是否固定安装在机箱和交接箱内，LED 显示器是否牢固，固定卡扣是否卡紧，支架、机箱和防盗窗锁是否生锈。

- 零部件检查。主要检查系统设备是否完整，防雷设备是否完好，防雷天线连接及腐蚀情况；各单元连接线及防水接头是否腐蚀、污染、受损或松动；遥测遥控通讯部件是否完好，蓄电池电源、太阳能电池电压或市电连接等是否正常。

- 有效性检查。主要检查显示屏、电源是否正常；净高显示模块显示是否正常；通讯模块和远程RTU模块是否运行正常等工作。

- 每次日常巡查需要做好终端的清洁卫生工作并对维护现场进行拍照留档，对存在的问题及时现场整改，不能现场整改的进行说明备注，同时提供整改前后的对比相片。对需要更换配件的按要求在规定时间内完成修复。

- 故障出检修复，零部件更换：在桥梁净高显示终端无法正常报送数据时，及时出航检查修复、更换备件恢复终端（含与省平台的数据对接调试恢复至正常状态）。

- 流向流速监测终端服务内容及要求

- 本项目纳入日常维护的流向流速监测终端设备合计1套。

- 工程内容：终端设备定期维护，故障出检修复，零部件更换。

- 终端设备定期维护：每月进行一次保养和每次汛期后进行一次检查养护，终端一年平均保养不少于15次。每年对终端及配套设施进行除锈和刷漆至少1次。做好设备档案资料日常填报工作。

- 检查养护内容

- 对多普勒流向流速仪定期检查、校测、率定、鉴定，如有问题维修或者更换；

- 多普勒流向流速仪感知采集端、太阳能板各部件清洁；太阳能面板应完好正常，电压、通信保持正常，发现问题及时更换和处理；

- 无线传输模块数据应定期读取、备份、摘录、分析；

- 保障物联终端设备的通讯与数据传输等各模块正常工作；如故障及时恢复（含与省平台的数据对接调试恢复至正常状态）。

- 查看基础设施（基础、立杆、中控设备箱等)，控制设备等有无遭到损坏和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及是否整洁。

- 每次日常巡查需要做好终端的清洁卫生工作并对维护现场进行拍照留档，对存在的问题及时现场整改，不能现场整改的进行说明备注，同时提供整改前后的对比相片。对需要更换配件的按要求在规定时间内完成修复。做好设备档案资料日常填报工作。

- 终端设备图示

- 故障出检修复，零部件更换：终端无法正常报送数据时，及时出航检查修复、更换备件恢复终端（含与省平台的数据对接调试恢复至正常状态）。

- 航道外场视频监控终端服务内容及要求

- 本项目纳入日常维护的航道外场视频监控终端设备合计3套。

- 工程内容：终端设备定期维护，故障出检修复，零部件更换。

- 终端设备定期维护：每月进行一次保养和每次汛期后进行一次检查养护，每个终端一年平均保养不少于15次。每年对终端及配套设施进行除锈和刷漆至少1次。做好设备档案资料日常填报工作。

- 日常巡查和养护内容

- 外观检查。主要检查设备及配套设施是否固定，通信设备是否安装在机箱和交接箱内；机箱和交接箱是否出现渗水或漏水；摄像机和激光扫描仪是否被遮挡；摄像支架、机箱和防盗窗锁是否生锈。

- 零配件检查。主要检查设备是否完整，防雷设备是否完好，防雷天线连接及腐蚀情况；摄像机、路由器和交换机等前端设备是否正常运行，线路供电、通讯模块是否正常以及存储设备是否正常。

- 每次日常巡查需要做好终端的清洁卫生工作并对维护现场进行拍照留档，对存在的问题及时现场整改，不能现场整改的进行说明备注，同时提供整改前后的对比相片。对需要更换配件的按要求在规定时间内完成修复。

- 终端设备图示

- 故障出检修复，零部件更换：在视频监控终端无法正常报送数据时，及时出航检查、更换备件恢复终端（含与省平台的数据对接调试恢复至正常状态）。

- 外场业务感知终端维护总体服务要求

- 外场业务感知终端数据是否能正常回传到省平台系统，并在平台系统上正常使用和查看，是作为设备维护正常的依据。

- 每天定时在省平台系统上观测终端设备运行情况不少于2次并做好工作记录(详见附件:外场业务感知终端工作记录表)，对业务感知终端出现数据异常报警的，及时排查原因，进行相应的处置恢复正常。

- 按上级工作要求，乙方在开展外场业务感知终端维护工作时需储备相应的备品备件数量，以便及时安装和恢复（含与省平台的数据对接调试恢复至正常状态）故障终端。

- 本项目外场工作感知终端运维服务具体数量如下：

| 序号 | 设备名称 | 总数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位监测终端 | 22 |  |
| 2 | 船舶流量监测终端 | 11 |  |
| 3 | 桥梁净高监测终端 | 34 |  |
| 4 | 流向流速监测终端 | 1 |  |
| 5 | 航道外场视频监控终端 | 3 |  |
| 合计 |  | 71 |  |

- 注：运维期间内流向流速监测终端核心模块（多普勒流向流速仪）、船舶流量监测终端核心模块（前置激光测量机、数据采集与分析系统（工控机））在运维期间出现故障由乙方进行维修，如该设备无法进行维修的，需设备厂家出具无法维修的相关证明材料，待甲方审核后由甲方负责提供备品备件供乙方进行更换。其他设备出现故障由乙方进行维修及提供备品备件进行更换，所产生的费用由乙方提供；另外本项目运维时产生的终端软件与省平台系统调试费用均由乙方支出，甲方不再另行支付任何费用。

- 人员技术支持服务

- 组建专业专职维护服务队伍，提供7×24小时故障诊断、技术咨询等全方位的技术支持服务，以保障业务感知终端的正常运行。技术支持服务包括但不限于热线电话支持服务和现场技术支持服务，需要时可提供水上作业、高空作业和电工作业等服务。工作人员须持证上岗。

- 投入本项目的人员需具备管理大型、复杂信息系统项目和多项目的经验和能力，能根据需求组织制订可行的项目管理计划；能够组织项目实施，对项目的人员、资金、设备、进度和质量等进行管理，并能根据实际情况及时做出调整。

- 拟投入本项目的服务技术人员需与中标后服务期内的服务技术人员保存一致，如因人员离职、调岗等特殊原因导致需要更换的，乙方须提前10个工作日向采购人提交书面申请，说明理由并提供接替人员的资格证明，经甲方书面同意后方可执行。

- 培训方案

- 为投入本项目的服务人员提供专业详细的培训方案，明确服务人员的职责划分，确保投入本项目的团队能高效运作、各司其职、实现本项目采购需求要求。

- 由于本项目需要对终端设备进行维护以及对配套基础设施的日常养护除锈和刷漆工作。具有一定的危险性。所以乙方需要对投入本项目的服务人员进行安全教育。确保服务人员具有相关的安全意识。

- 乙方需要对对投入本项目的服务人员进行保密教育，如有出现终端数据泄漏的时间。一切责任由乙方承担。

- 质量保证措施

- 要明确质量目标，确保工作效率。在出现故障需要注意响应时间与修复时间。

- 乙方需要通过流程标准化来实现质量控制磋商措施。在进行运维工作时需要具有充足的人员跟技术工具。

- 乙方能提供如质量管理体系证书类似的证书。确保有一定的内控制度。可以证明组织对质量的承诺和能力。

- 乙方在服务期间应严格遵守安全检查、安全生产教育、安全事故应急救援预案、环境保护等规定，建立规章制度和安全措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

- 乙方需按有关规定办理保险，服务时注意安全、防止对人身造成伤害，安全工作由乙方自行负责。在本项目的服务过程中，甲方对乙方雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害不予赔偿。甲方也不承担乙方与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他任何法律责任。

- 乙方应具有安全机构，能对服务人员的安全防护负责，同时应制定安全防护规程，定期召开安全会议进行安全教育。也应在服务范围内设置必要的标志和信号。

- 巡检服务

- 对桥梁净高显示系统、船舶流量观测系统、视频监控系统和水位站等进行巡检维护。按维护要求和《养护手册》落实各项维护措施，确保终端及其配件的正常使用，电线或太阳能板（含电池）的正常使用。

- 乙方须制定运行维护计划和月度巡查养护计划，报甲方审查同意后方可实施；

- 外场监测终端按照要求进行周期性系统巡检，日常巡查养护周期每月不少于一次，遇台风、洪水等季节性危险天气，当危险天气结束后，24小时内派员开展巡查。根据节假日和上级需求适当增加巡查次数，每次巡查检修后按相关制度和表格做好巡检记录。

- 每月5日前提供上个月的巡检报告汇编以及故障和问题处理技术报告汇编。

- 每半年提供一次技术服务总结及巡检以及故障问题处理报告。

- 守密要求

- 乙方及其服务人员必须与甲方签订协议，不得泄露系统数据、密码、用户手册资料等内容；如有故障，乙方需要临时聘请专家进行现场解决的，须书面通知并征得甲方同意，同时须签订协议，不得泄密系统数据、密码、用户手册资料等内容。

- 乙方对履行本合同期间知悉的甲方信息负有守密责任，且乙方的守密责任不因本项目合同的终止而终止。

- 乙方不得向任何第三方透露甲方工作人员的信息。

- 未经甲方同意，乙方服务人员不得擅自记录、复印、拍摄、摘抄、收藏甲方单位的任何文件资料和信息，不得随意翻阅与工作无关的文件和资料，严禁将甲方单位内部会议、谈话内容泄露给第三方。

- 严禁私自下载、拷贝甲方计算机内的信息资料，不得擅自携带甲方记载工作内容的硬盘、软盘和打印资料外出；严禁将工作中使用计算机储存的敏感内容、内部程序、口令、密码等泄露给无关人员。

- 乙方不得带领无关人员进入办公场所。

- 乙方不得利用项目实施期间获取的信息谋取不正当利益。

- 如乙方违反本守密义务的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括直接损失和间接损失）。

- 如果因乙方人为原因造成所维护范围内的重要敏感数据外泄，直接扣除合同金额的10%违约金并承担相应法律责任。

- 故障处理及应急方案

- 故障应急响应

- 提供故障处理手册、故障处理流程、排障方案、应急预案（包括应急流程、实现方式等）。对于系统一般问题，提供7×24小时本地电话技术热线支持，并可根据甲方要求和实际情况到甲方指定现场提供服务。在故障发生时，根据甲方要求，提供7×24小时现场服务，在规定时限内到达故障现场及时处理故障，并提供相关处理报告。对于系统重大问题（如硬件系统宕机、设备批量异常等）紧急情况，须1人远程处理1人赶到现场，并提出实现方式和承诺的故障响应时间、故障排除时间。

- 故障应急响应时间

- 终端设备发生硬件故障的，车辆可以抵达现场的，4小时内赶赴现场并确定故障类型。

- 需通过船舶抵达现场的，1个工作日内赶赴现场并确定故障类型。对于现场可处理的故障须在1个工作日内修复完毕。

- 设备损坏需更换设备的，由乙方在2个工作日内排查确定需要更换的备品备件，并在5个工作日内完成安装并恢复设备正常，如有特殊情况需要延长时间的，书面向甲方提出申请。

- 乙方须根据项目需求（第六条要求）准备数量充足的备品备件，备品备件应完全适配甲方原本的设备。

- 如有突发情况或者临时任务，项目负责人在接到甲方通知后须于30分钟响应内并3小时内到达现场。

- 分包与转包

- 严禁转包，未经甲方书面同意不得分包

- 违约责任

- 乙方违反合同及招标文件约定的有关义务，对甲方造成经济损失的，应给予甲方经济赔偿；如造成重大损失的，甲方有权终止合同。

- 除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交付或完成，甲方可要求乙方支付违约金。从逾期之日起每日按本合同总价 3 ‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天或以上的，甲方有权终止合同，要求乙方一次性支付合同总金额 20 %违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 因乙方原因导致本合同解除或是无法履行的，乙方应向甲方支付合同总价 20 %的违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 甲方有权从未支付的款项或是履约保证金中直接扣除乙方的违约金，不足的部分由乙方另行补足。

- 争议的解决办法

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

- 本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

- 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 不可抗力

- 甲乙双方如果任何一方因不可抗拒力的力量如地震、风暴、洪水、火灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、暴乱、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府 或公共机关的禁止、劳资纠纷或其他双方无法控制、不可预见的事件，而无法履行本合同规定的义务时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 如果发生了不可抗力的事件，任何一方均不对另一方因不能履约或延误履约而遭受的任何损害，成本增加或损失负责。遇到不可抗力事件的一方应采取适当的措施以减少或消除不可抗力事件的影响，并在最短时间内努力重新履行因不可抗力事件而受影响的义务。通过协商，双方应根据不可抗力对合同履行的影响程度，决定是否修改或终止本合同。

- 合同生效

- 本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，服务期为合同签订日至      年    月    日，合同有效期随服务期结束而自然终止；

- 本合同一式     份，其中甲方     份、乙方     份，采购代理机构  壹  份（须在合同签订之日起5个工作日内递交）

- 其它

- 本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；

- 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期；

- 本合同合计      页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

附件1《运维考核评分表》

附件2《外场业务感知终端工作记录表》

附件3《安全生产合同》

附件4《廉政合同》

附件5《招标文件》

附件6《中标文件》

附件7《中标通知书》

| 甲方（盖章）： | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 甲方代表人(签字)： | 乙方代表人(签字)： |
| 签字日期： | 签字日期： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账户： | 银行账户： |

附件1

《运维考核评分表》

| 考核时间 |  |  |  | 考核 月份 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.考核评价―减分项评分表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核指标 | 考核说明 | 分值 | 得分 | 考核方法 | 备注 |
| 一、运维质量（40分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 日巡检工作执行 | 通过相关巡检日志或记录检查 | 10 |  | 未按运维服务要求开展每天定时在省平台系统上观测终端设备运行情况不少于2次并做好工作记录，错、漏检一项每次扣1分。 |  |
| 2 | 运维月工作情况 | 根据每月工作情况打分 | 10 |  | 每月28号下班前未按时完成上报本月维护工作情况，每次扣1分。 |  |
| 3 | 运维事件响应 | 检查事件处理报告及有关电话记录 | 10 |  | 外场业务感知终端维护工作需符合招标文件所规定的技术标准，保障终端处于正常的技术状态。自接报障或发现故障，24小时内未到达现场处置的，每次扣0.5分。 |  |
| 4 | 运维报告的撰写和提交 | 检查纸质版归档资料等 | 10 |  | 日常运维报告（含设备档案资料更新）检查中发现不完整，缺项，漏项，或未更新相关检查内容的，每次扣1分。 |  |
| 二、运维服务（45分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沟通机制及流程遵循 | 服务人员日常沟通机制的及时性及流程遵循情况 | 5 |  | 服务人员是否遵守采购人的服务规范、项目实施规范、现场管理规范、施工管理规范、重大操作流程规范等，未及时汇报或隐瞒重要风险点的，每发现一次扣1分。 |  |
| 2 | 服务态度 | 以投诉的事实为考核依据 | 10 |  | 未能及时完成交办任务，影响有关工作开展的，未按时提交运维报告，服务人员的服务态度恶劣的，每次扣2分，连续两次以上，除扣分外，可要求服务方更换服务人员。 |  |
| 3 | 安全生产保障 | / | 15 |  | 现场运维作业发生安全生产事故的每次扣15分。 |  |
| 4 | 人为失误 | / | 10 |  | 由于服务人员操作失误，导致设备无法正常运行影响运维服务的，每次扣2—5分。 |  |
| 5 | 人员保障 | 服务人员稳定性 | 5 |  | 服务人员在合同期内，除甲方主动要求更换服务人员外，中标人每更换1人扣1分。 |  |
| 三、信息安全保密工作（15分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息安全保密工作 | 服务人员应有保密意识，不得泄露项目相关任何涉密信息或文件 | 15 |  | 服务人员未按规定签保密协议的，每人扣1分。服务人员未及时清理U盘或互联网电脑中存在可能会泄密的资料和数据的，每次扣1分。泄露任何信息或文件涉密情况的，每次扣5分。 |  |
|  |  |  |  |  | 如果因中标人人为原因造成所维护范围内的重要敏感数据外泄，不限于本项扣分上限，直接扣除合同金额的10%违约金。 |  |
| 合计： |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核总分： |  |  |  |  |  |  |
| 考核方盖章（甲方）： |  |  |  | 乙方盖章： |  |  |
| 项目负责： |  |  |  | 项目负责： |  |  |
| 日 期： |  |  |  | 日 期： |  |  |

- 每月15号前，采购人完成对中标人上一个月的服务质量考评。

- 3个月为一个服务周期，采购人会根据每个服务周期的《运维考核评分表》的分值进行服务费的支付：每期考核评分=3个月的考核评分之和/3（计算结果四舍五入，保留两位小数）；

- 每期考核评价得分≥95分的，采购人向中标人支付当期服务费的100%；

- 95分＞每期考核评价得分≥85分，采购人向中标人支付当期服务费的95%；

- 85分＞每期考核评价得分≥70分，采购人向中标人支付当期服务费的90%；

- 每期考核评价得分＜70分，采购人向中标人支付当期服务费的80%并下达《整改意见书》；

- 如服务期内连续2次每期考核评价得分＜70分的，采购人有权终止合同并不承担任何违约责任。

附件2

外场业务感知终端工作记录表

| 年 月 日 |  |  | 天气： |
| --- | --- | --- | --- |
| 记事 | 数据观测、分析情况： 08：30观测情况： 14：30观测情况： |  |  |
|  | 终端报警信息处置情况： |  |  |
|  | 异常终端现场处置情况： |  |  |
|  | 其他工作： |  |  |
| 记录人 |  |  |  |

附件3

安全生产合同

为确保2025年东莞航道所外场业务感知终端运维项目实施过程中的安全，杜绝安全生产责任事故的发生，根据有关规定，本项目甲方广东省珠江东航道事务中心东莞航道所 (以下简称“甲方”)与               (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同。

一、甲方职责

1．严格遵守国家安全生产方面的法律法规，履行国家规定的安全生产职责，贯彻落实安全生产工作要求。

2．贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，在项目管理中高度重视安全生产工作，狠抓安全生产管理，按照规定对乙方的安全生产工作进行监管，对乙方安全生产方面存在的重大问题督促乙方采取有效措施落实整改。

3. 对乙方不服从甲方要求未落实整改的，甲方有权代为整改，对乙方不及时整改安全隐患造成恶劣影响或安全事故的，甲方有权直接扣除工程费用，同时保留追索赔偿的权利。

二、乙方职责

1．贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格遵守国家安全生产方面的法律法规，履行国家规定的安全生产职责，在项目管理中高度重视安全生产工作，狠抓安全生产管理，贯彻落实各级政府有关部门和甲方、监理的安全生产工作要求，认真抓好安全生产各项工作，坚决杜绝安全生产责任事故的发生。

2．按照国家有关规定为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险。

3．建立健全安全生产责任制，贯彻落实安全生产“一岗双责”工作要求，按规定健全安全生产组织机构、配备符合规定的专职安全管理人员，建立健全包括组织体系、责任体系、制度体系、风险控制体系、教育培训体系、隐患排查整改体系、应急管理体系等安全生产管理体系，定期召开安全生产会议，加强安全教育培训，加大安全检查整改力度，保障安全经费投入，重视职业安全健康管理。

4.安全生产管理人员和特种作业人员按规定持证上岗，特种设备按规定取得有关证件才投入项目使用。

5．发生安全生产事故后，按规定及时上报，根据有关制度和预案开展应急处理。

6．按甲方要求缴纳施工安全保证金并遵守甲方关于保证金的使用规定，但并不免除乙方承担的任何安全责任。

三、违约责任

任何一方违约造成安全生产事故，将严格按规定追究责任；若发生安全生产责任事故，严格按政府有关部门的调查处理情况追究责任人的责任。

本合同一式肆份，合其中甲方执贰份，乙方执贰份，具同等法律效力。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收完成后失效。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 广东省珠江东航道事务中心东莞航道所 |  |
| 代表人： | 代表人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 签署日期： 年 月 日 | 签署日期： 年 月 日 |

附件4

廉政合同

根据党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》以及有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，广东省珠江东航道事务中心东莞航道所（以下称甲方）与实施单位      （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关廉政规定。

（二）严格执行所签订合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

| 甲方单位： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 广东省珠江东航道事务中心东莞航道所 |  |
| 代表人： | 代表人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 签署日期： 年 月 日 | 签署日期： 年 月 日 |

## 第六章 投标文件格式

2025年东莞航道所外场业务感知终端运维项目

投标文件

（正本/副本）

#### 项目编号：

#### 投标人名称：

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

- 投标函

- 开标一览表

- 分项报价表

- 中小企业声明函

- 监狱企业

- 残疾人福利性单位声明函

- 政策适用性说明

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权委托书

- 资格条件承诺函

- 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

- 拟投入本项目设备情况表

- 项目技术服务人员情况表

- 项目负责人简历表

- 投标人业绩情况表

- 技术和服务要求响应表

- 商务条件响应表

- 各类证明材料

- 采购代理服务费支付承诺书

- 询问函、质疑函、投诉书格式

- 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

资格、符合性审查索引表格式

资格、符合性审查索引表

| 资格性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 投标文件对应页码范围 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |
| 符合性审查 |  |  |
| 序号 | 审查内容 | 投标文件对应页码范围 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

注：“审查内容”按招标文件《第四章 评标》之表一资格性审查表、表二符合性审查表相对应条款填写。

详细评审索引表格式

详细评审索引表

| 商务评审细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 投标文件对应页码范围 |
| 技术评审细则 |  |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 投标文件对应页码范围 |

注：按招标文件《第四章 评标》之详细评审表相对应条款填写。

格式一：

#### 投标函

致：广东智汇城市招标采购有限公司

你方组织的    （项目名称）          项目的招标（项目编号为：               ），我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的      （项目名称）        项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)           作为投标人正式授权     (授权代表全名,职务)      代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金,则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照约定时间完成项目，并交付采购人验收。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十）我方如果中标，同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

（十一）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：                                    邮政编码：

电 话：

传 真：                                    电子邮箱：

代表姓名：                                 职 务：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

格式二：

#### 开标一览表

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 项目名称及项目编号 | 总报价（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

1）投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。

2）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人（或被授权人）签字或盖私章：

日期： 年 月 日

格式三：

#### 分项报价表

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 序号 | 服务名称 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| 总价：大写： 元（小写： 元） |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

格式四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___________人，营业收入为______________万元，资产总额为_____________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期：    年  月  日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式七：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2.节能产品须填写认证证书编号，并提供投标产品的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章；

3.环保标志产品须填写认证证书编号，并提供投标产品的环保标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。

4.以上证明资料未按要求提供或未提供完整的，视为未提供处理。

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

格式八：

#### 法定代表人证明书

现任我单位                  职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：             身份证号码：

统一社会信用代码：                             企业类型：

经营范围：

投标人名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签字或盖私章）：

职务：

日期：    年  月  日

须附：法定代表人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

格式九：

#### 法定代表人授权委托书

广东智汇城市招标采购有限公司

本人   （姓名）  系     （投标人名称）    的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称） （项目编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于    年  月  日签字生效，特此证明。

投标人名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签字或盖私章）：

职务：

被授权人（签字或盖私章）：

职务：

日期：   年  月  日

须附：被授权人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

格式十：

资格条件承诺函

广东智汇城市招标采购有限公司：

关于贵公司      年      月     日发布               项目（项目编号：           ）的采购公告，我方愿意参加投标，并承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标。

- 承诺为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合相关资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

格式十一：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式十二：

拟投入本项目设备情况表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

格式十三：

项目技术服务人员情况表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 学历 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

格式十四：

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 相关经验年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前在任及以往服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 项目名称 |  | 项目规模 |  |  |  | 所任职务 |  | 起止时间 |  |  |

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

格式十五：

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

格式十六：

#### 技术和服务要求响应表

| 序号 | 参数性质 | 招标文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“招标文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3.“型号”项，若无，填写：“ / ”。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

格式十七：

#### 商务条件响应表

| 序号 | 参数性质 | 招标文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“招标文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2.投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

3.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

格式十九：

#### 采购代理服务费支付承诺书

广东智汇城市招标采购有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的 （采购项目名称）、（项目编号：   ）招标中获中标，我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人授权代表（签字或盖私章）：

电 话：

承诺日期：

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

广东智汇城市招标采购有限公司

我单位已获取招标文件并准备参与           项目（项目编号：        ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、                        （事项一）

（1）                       （问题或条款内容）

（2）                       （说明疑问或无法理解原因）

（3）                       （建议）

二、                        （事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年     月     日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                            邮编：

联系：                            联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                            公章：

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址：                                       邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                               联系电话：

地 址：                                  邮编：

被投诉人1：

地址：                                  _邮编：

联系人：                                 联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                   邮编：

联系人：                                 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2：

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                          公章

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

唱标信封格式

2025年东莞航道所外场业务感知终端运维项目

唱标信封

#### 项目编号：

#### 投标人名称：

#### 年 月 日

- 开标一览表加盖投标人公章；

- 分项报价表加盖投标人公章（如适用）；

- 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书加盖投标人公章；

一、开标一览表

#### 开标一览表

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 项目名称及项目编号 | 总报价（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

1）投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。

2）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人（或被授权人）签字或盖私章：

日期： 年 月 日

二、分项报价表

#### 分项报价表

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 序号 | 服务名称 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| 总价：大写： 元（小写： 元） |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

三、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书

#### 法定代表人证明书

现任我单位                  职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：             身份证号码：

统一社会信用代码：                             企业类型：

经营范围：

投标人名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签字或盖私章）：

职务：

日期：    年  月  日

须附：法定代表人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

#### 法定代表人授权委托书

广东智汇城市招标采购有限公司

本人   （姓名）  系     （投标人名称）    的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称） （项目编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于    年  月  日签字生效，特此证明。

投标人名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签字或盖私章）：

职务：

被授权人（签字或盖私章）：

职务：

日期：   年  月  日

须附：被授权人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |